## Información de productos
Código de barras | Área | Nombre del producto | Descripción de Producto | Presentación | Unidades por presentación | Contenido | Unidades por Uso | Máximo | Mínimo | UBICACIÓN | Marca | Tipo de Almacenamiento | Temperatura en Centígrados | Referencia
| HEMATOLOGÍA | Aceite de Inmersion (frascos)Dosificado | Se utiliza para observacion microscopica con objetivo de 100X | Frasco | 1 | 5 | mililitros | 2 | 1 | Gabeta 2 | Merk | T° Ambiente | 22 -25 | 64286
| HEMATOLOGÍA | Anti A Monoclonal | Determina el grupo sanguineo del tipo A | Frasco | 1 | 10 | mililitros | 5 | 1 | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1700002
| HEMATOLOGÍA | Anti B Monoclonal | Determina el grupo sanguineo del tipo B | Frasco | 1 | 10 | militros | 5 | 1 | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1700004
| HEMATOLOGÍA | Anti D IGG+IGM Monoclonal | Determina el Rh de una muestra de sangre | Frasco | 1 | 10 | militros | 5 | 1 | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1700021
| HEMATOLOGÍA | Buffer de Fosfatos pH 6.4 + 0.1 a 25°C | Se utiliza para teñir los frotis sanguineos | Frasco | 1 | 1 | Litros | 5 | 1 | GABETA 2 | HYCEL | Ambiente | 22 -25 | 1317
| HEMATOLOGÍA | Cellpack | Solucion de lavado o detergente del equipo de hematologia entre muestras | Galon | 1 | 20 | Litros | 3 | 1 | AREA DE ALMACEN | SYSMEX | Refrigeración | 2 a 35 | PK-30L
| HEMATOLOGÍA | LIQUICHEK HEMATOLY -16 CONTROL BAJO (AZUL) | Se utiliza como Control de Calidad interno | Tubos | 2 | 1 | mililitros | 2 | 1 | REFRI 1 | BIO-RAD | Refrigeración | 2 a 8 | 761
| HEMATOLOGÍA | LIQUICHEK HEMATOLY -16 CONTROL NORMAL (VERDE) | Se utiliza como Control de Calidad interno | Tubos | 2 | 1 | mililitros | 2 | 1 | REFRI 1 | BIO-RAD | Refrigeración | 2 a 8 | 762
| HEMATOLOGÍA | LIQUICHECK HEMATOLY -16 ALTO ( ROJO) | Se utiliza como Control de Calidad interno | Tubos | 2 | 1 | mililitros | 2 | 1 | REFRI 1 | BIO-RAD | Refrigeración | 2 a 8 | 763
| HEMATOLOGÍA | Colorante de Wright 25Gr | Se utiliza para preparar reactivo con metanol para tincion de wright | Frasco | 1 | 25 | Gramos | 2 | 1 | Gabeta 2 | HYCEL | Ambiente | 22 -25 | N/A
| HEMATOLOGÍA | Papel Filtro | Se utiliza para filtrar cualquier solucion | Caja | 1 | 10 | Piezas | 20 | 10 | Gabeta 2 | Ahlstrom | Ambiente | 22 -25 | N/A
| HEMATOLOGÍA | Portaobjetos Deltalab 26X76mm | Se utiliza para realizar preparaciones y observar al microscopio | Caja | 1 | 50 | Piezas | 1000 | 250 | ALMACEN 2 | DELTALAB | Ambiente | 22 -25 | 48-6162-00
| HEMATOLOGÍA | Espermaform | Se utiliza para realizar espermatobioscopias. | Frasco | 3 | 50 | mililitros | 1 | 1 | Gabeta 2 | FERTIL | Ambiente | 22 -25 | ESF-076
| HEMATOLOGÍA | Stromatolyser- 4DL | Se utiliza para hemolizar las celulas en el equipo | Caja | 1 | 5 | Litros | 5 | 1 | AREA DE ALMACEN | SYSMEX | Refrigeración | 2 a 35 | FFD-200A
| HEMATOLOGÍA | Stromatolyser- 4DS | Se utiliza para teñir las celulas en el equipo | Bolsa | 1 | 42 | mililitros | 2 | 1 | GABETA 2 | SYSMEX | Refrigeración | 2 a 35 | FFS-800
| HEMATOLOGÍA | Stromatoliser -WH | Se utiliza para hemolizar las celulas en el equipo sismex kx21 | Caja | 3 | 500 | Frascos | 3 | 1 | GABETA 2 | SYSMEX | Refrigeración | 2 a 35 | N/A
| HEMATOLOGÍA | Dextrosol sin sabor 75g | Para prueba de tolerancia a la glucosa oral | Frasco | 1 | 250 | mililitros | 10 | 2 | GABETA 2 | HYCEL | Refrigeración | 2 a 30 | 5375
| HEMATOLOGÍA | Dextrosol sin sabor 50g | Para prueba de tolerancia a la glucosa oral | Frasco | 1 | 250 | mililitros | 5 | 1 | GABETA 2 | HYCEL | Refrigeración | 2 a 30 | 5370
| HEMATOLOGÍA | Metanol RA ACS | Se utiliza para preparar reactivo oara tincion de wright | Frasco | 1 | 4 | Litros | 3 | 1 | GABETA 2 | J.T Baker | Ambiente | 15 a 30 | 9070-03
| HEMATOLOGÍA | Agua inyectable | Se utiliza como diluyente para hidratar reactivo liofilizado | Frasco | 1 | 1000 | mililitros | 1 | 1 | Gabeta 1 | PiSa | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| HEMATOLOGÍA | Solución Salina | Se utiliza para diluir una muestra de sangre ya que tienen la misma concentracion de sales | Frasco | 1 | 250 | Pieza | 1 | 1 | Gabeta 1 | PiSa | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| HEMATOLOGÍA | Sulfoliser 5L | Se utiliza para dilir las celulas del equipo | Caja | 1 | 5 | Litros | 2 | 1 | AREA DE ALMACEN | SYSMEX | Ambiente | 15 a 30 | SLS-220A
| COAGULACION | Actin FS (TTP)Durango,Isla,Rodriguez | Reactivo util para Tiempos de coagulacion | Caja | 10 | 2 | mililitros | 2 | 1 | REFRI 1 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | B4218-1
| COAGULACION | Thromborel S(TP) Durango,Isla, Rodriguez | Reactivo util para Tiempos de coagulacion | Caja | 10 | 10 | mililitros | 2 | 1 | REFRI 1 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | OUHP49
| COAGULACION | Balines para Copa(Throm botimer balls ) | Se utilizan para homogenizar la muestra de coagulacion | Caja | 1 | 1000 | Piezas | 1000 | 100 | ALMACEN 2 | Tcoag | Ambiente | 15 a 30 | 467
| COAGULACION | TriniCHECK Control 2 | Se utiliza como control de Calidad interno de coagulalcion | caja | 10 | 1 | mililitros | 1 | 1 | REFRI 1 | Tcoag | Refrigeración | 2 a 8 | 480
| COAGULACION | Tetravettes Micro | Se utiliza como vehiculo para transporte de muestras. | Individual | 1 | 1 | Pieza | 2 | 1 | ALMACEN 2 | Tcoag | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| COAGULACION | Triniclot TP EXCEL (Matriz) | Reactivo util para Tiempos de coagulacion | Caja | 10 | 6 | mililitros | 6 | 2 | REFRI 1 | Tcoag | Refrigeración | 2 a 8 | 475-S
| COAGULACION | Triniclot APTT S (Matriz) | Reactivo util para Tiempos de coagulacion | Caja | 5 | 3 | mililitros | 5 | 3 | REFRI 1 | Tcoag | Refrigeración | 2 a 8 | T1202
| INMUNOLOGIA | ASO-LATEX (Antiestreptolisinas) | Reactivo util para antiestreptolosina prueba en latex | caja | 1 | 50 | Pruebas | 2 | 1 | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1200101
| INMUNOLOGIA | Brucella Abortus | Reactivo util como tamizaje para reacciones febriles | Frasco | 1 | 5 | mililitros | 2 | 1 | REFRI 1 | LICON | Refrigeración | 2 a 8 | 132
| INMUNOLOGIA | Chikungunya Ig M | Reactivo util para ac anti chikungunya de forma cualitativa | Caja | 1 | 10 | Pruebas | 10 | 5 | Gabeta 2 | MEXLAB | Refrigeración | 1 a 30 | 3001192
| INMUNOLOGIA | COVID-19 AG RAPID TEST DEVICE (NASOPHARYNGEAL) | Se utiliza para el diagnostico cualitativo de Covid prueba rapida toma de muestra nasal | Caja | 1 | 25 | Pruebas | 100 | 25 | Direccion General | Abbott | Refrigeración | 2 a 30 | 41FK10
| INMUNOLOGIA | COVID -19 AG SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST | Se utiliza para el diagnostico cualitativo de Covid prueba rapida toma de muestra nasal | Caja | 1 | 25 | Pruebas | 100 | 25 | Direccion General | Roche | Refrigeración | 2 a 30 | 9901-NCOV-016
| INMUNOLOGIA | COVID -19 AG SD BIOSENSOR | Se utiliza para el diagnostico cualitativo de Covid prueba rapida toma de muestra nasal | Caja | 1 | 25 | Pruebas | 100 | 25 | Direccion General | SD Biosensor | Refrigeración | 2 a 30 | Q-NC0V-01G
| INMUNOLOGIA | BIO-DENGUE NS1 IgG/IgM NS1 | Se utiliza para el Diagnostico cualitativo de dengue (prueba rapida) | Caja | 1 | 10 | Pruebas | 10 | 5 | GABETA 2 | MEXLAB | Refrigeración | 2 a 35 | 3001160
| INMUNOLOGIA | Dengue Duo IgG/IgM&NS1 | Se utiliza para el Diagnostico cualitativo de dengue (prueba rapida) | Caja | 1 | 10 | Pruebas | 10 | 5 | GABETA 2 | BIO LINE | Ambiente | 15 a 30 | 11FK45
| INMUNOLOGIA | Dengue IgG/IgM&NS1 | Se utiliza para el Diagnostico cualitativo de dengue (prueba rapida) | Caja | 1 | 25 | Pruebas | 10 | 5 | GABETA 2 | CERTUM | Ambiente | 15 a 30 | IDEC-425
| INMUNOLOGIA | HIV (rutina) | Se utiliza para el Diagnostico cualitativo de HIV (prueba rapida) | Caja | 1 | 40 | Piezas | 40 | 5 | GABETA 2 | INTEC | Refrigeración |  | ITP02006-TC40
| INMUNOLOGIA | HIV-1/2 3.0 SD (rutina) | Se utiliza para el Diagnostico cualitativo de HIV (prueba rapida) | CAJA | 1 | 30 | PIEZAS | 80 | 10 | GABETA 2 | SD BIOLINE | Ambiente | 15 a 30 | 03FK10
| INMUNOLOGIA | HIV (Rutina) ANTI -HIV(1 Y 2) | Se utiliza para el Diagnostico cualitativo de HIV (prueba rapida) | Caja | 1 | 25 | Piezas | 50 | 10 | GABETA 2 | MEXLAB | Refrigeración | 2 a 30 | 3001112
| INMUNOLOGIA | HIV confimatoria GENIE-FAST | Se utiliza para el Diagnostico cualitativo de HIV (prueba rapida) | Caja | 1 | 25 | Piezas | 25 | 10 | GABETA 2 | BIO-RAD | Refrigeración | 2 a 30 | 72327
| INMUNOLOGIA | Paratifico "A" | Reactivo cuantitativo util para fiebre tifoidea, se manejan diluciones estandarizadas | Frasco | 1 | 5 | mililitros | 10 | 2 | REFRI 1 | LICON | Refrigeración | 2 a 8 | 132
| INMUNOLOGIA | Paratifico "B" | Reactivo cuantitativo util para fiebre tifoidea, se manejan diluciones estandarizadas | Frasco | 1 | 5 | mililitros | 10 | 2 | REFRI 1 | LICON | Refrigeración | 2 a 8 | 132
| INMUNOLOGIA | Drogas de 3 analitos (AMP-COC-THC) | Es util para las pruebas cualitativas de antidoping. | Caja | 1 | 10 | Pruebas | 10 | 2 | GABETA 2 | MEXLAB | Ambiente | 15 a 30 | 33577
| INMUNOLOGIA | Drogas de 5 analitos(AMP-COC-MET-OPI-THC) | Es util para las pruebas cualitativas de antidoping. | Caja | 1 | 25 | PRUEBAS | 10 | 5 | GABETA 2 | ALFA | Refrigeración | 4 a 30 | 1160R2019SSA
| INMUNOLOGIA | Drogas de 5 analitos(AMP-BZO-COC-MET-THC) | Es util para las pruebas cualitativas de antidoping. | Caja | 1 | 10 | PRUEBAS | 10 | 5 | GABETA 2 | MEXLAB | Refrigeración | 4 a 30 | 1160R2019SSA
| INMUNOLOGIA | Proteus OX-19 | Reactivo cuantitativo util para fiebre tifoidea, se manejan diluciones estandarizadas | Frasco | 1 | 5 | mililitros | 10 | 2 | REFRI 1 | LICON | Refrigeración | 2 a 8 | 132
| INMUNOLOGIA | Prueba Inmunologica de Embarazo | Reactivo cualitativo para determinar embarazo en sangre | Caja | 1 | 50 | piezas | 100 | 20 | GABETA 2 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 30 | 1501130
| INMUNOLOGIA | Prueba RAPID TEST CASSETTE COVID-19 IgG/IgM | Reactivo util para anticuerpos en sangre de covid 19 | Caja | 1 | 25 | Pruebas | 10 | 5 | GABETA 2 | CERTUM | Refrigeración | 2 a 30 | INCP-402
| INMUNOLOGIA | Factor Reumatoide RF-Latex | Reactivo util para determinar cuantitativamenete procesos inflamatorios | CAJA | 1 | 50 | Pruebas | 2 | 1 | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1200201
| INMUNOLOGIA | Rota Adenovirus | Reactivo para identificar cualitativamente trastornos gastrointestinales causadas por rotavirus | Caja | 1 | 20 | Pruebas | 10 | 2 | GABETA 2 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 30 | 1504059
| INMUNOLOGIA | Tifico "H" | Reactivo util para cuantificar memoria inmunologica de salmonella tiphy | Frasco | 1 | 5 | mililitros | 5 | 2 | REFRI 1 | LINCON | Refrigeración | 2 a 8 | 132
| INMUNOLOGIA | Tifico "O" | Reactivo util para cuantificar salmonella tiphy | Frasco | 1 | 5 | mililitros | 10 | 2 | REFRI 1 | LINCON | Refrigeración | 2 a 8 | 132
| INMUNOLOGIA | VDRL Latex | Reactivo utilp para determinacion de sifilis (cuantitativo) y como prueba de tamizaaje | CAJA | 1 | 250 | Pruebas | 5 | 2 | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1200406
| INMUNOLOGIA | Proteina C Reactiva CRP-LATEX | Reactivo util para determinar cuantitativamenete procesos inflamatorios | CAJA | 1 | 50 | Pruebas | 5 | 2 | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1200302
| INMUNOLOGIA | Rosa de vengala | Reactivo util para prueba confirmatoria de brucella abortus | CAJA | 1 | 50 | Pruebas | 5 | 1 | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1200901
| INMUNOLOGIA | Zika | Reactivo para identificar cualitativamente enfermedades endemicas | Caja | 1 | 10 | Piezas | 10 | 2 | GABETA 2 | MEXLAB | Refrigeración | 15 a 30 | 5001207
| INMUNOLOGIA | Prueba rapida de influenza A+B | Reactivo para identificar cualitativamente enfermedades endemicas | individual | 1 | 1 | Pruebas | 5 | 2 | REFRI 1 | QUICK VUE | Refrigeración | 2 a 8 | PR-00024
| MICROBIOLOGIA | Agar Dextrosa Saboraud | Util para el aislamiento de levaduras y hongos | Frasco | 1 | 450 | Gramos | 2 | 1 | GABETA 2 | BD Bioxon | Ambiente | 15 a 30 | 7031
| MICROBIOLOGIA | Agar Mac Conkey medio preparado | Medio para el aislamiento de bacterias gram negativas | Caja | 1 | 10 | placas | 50 | 10 | REFRI 1 | MCD-LAB | Refrigeración | 2 a 8 | 7114
| MICROBIOLOGIA | Agar Müeller Hinton medio | Medio para el aislamiento de bacterias y uso de antibiogramas | Caja | 1 | 10 | placas | 100 | 10 | REFRI 1 | MCD-LAB | Refrigeración | 2 a 8 | 7134
| MICROBIOLOGIA | Agar Sangre medio de cultivo preparado | Medio para el aislamiento de bacterias gram positivas y negativas | caja | 1 | 10 | Placas | 50 | 10 | REFRI 1 | MCD LAB | Refrigeración | 2 a 8 | 7504
| MICROBIOLOGIA | Agar Sangre medio de cultivo preparado | Medio para el aislamiento de bacterias gram positivas y negativas | Bolsa | 1 | 10 | Placas | 50 | 10 | REFRI 1 | BD | Refrigeración | 2 a 8 | 220150
| MICROBIOLOGIA | Agar hierro y Lisina | Medio util para la identificacion bacteriana | Caja | 1 | 10 | piezas | 10 | 5 | REFRI 1 | MCD Lab | Refrigeración | 2 a 8 | 7975
| MICROBIOLOGIA | Agar Mio | Medio util para la identificacion bacteriana | Caja | 10 | 5 | mililitros | 10 | 5 | REFRI1 | MCD Lab | Refrigeración | 2 a 8 | 7445
| MICROBIOLOGIA | Agar citrato Simmons | Medio util para la identificacion bacteriana | Caja | 10 | 5 | mililitros | 10 | 5 | REFRI 1 | MCD Lab | Refrigeración | 2 a 8 | 7025
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma CEPHALOTHIN | Antibiotico para medir resistencia antimicrobiana | Individual | 1 | 20 | Pieza | 2 | 1 | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma NITROFURANTOIN | Antibiotico para medir resistencia antimicrobiana | Individual | 1 | 20 | Pieza | 2 | 1 | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma GENTAMICIN | Antibiotico para medir resistencia antimicrobiana | Individual | 1 | 20 | Pieza | 2 | 1 | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma NETILMICIN | Antibiotico para medir resistencia antimicrobiana | Individual | 1 | 20 | Pieza | 2 | 1 | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma AMPICILLIN | Antibiotico para medir resistencia antimicrobiana | Individual | 1 | 20 | Pieza | 2 | 1 | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma TRIMETHOPRIM | Antibiotico para medir resistencia antimicrobiana | Individual | 1 | 20 | Pieza | 2 | 1 | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma SULPHAMETHOXAZOLA | Antibiotico para medir resistencia antimicrobiana | Individual | 1 | 20 | Pieza | 2 | 1 | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma CHORAMPHENICOL | Antibiotico para medir resistencia antimicrobiana | Individual | 1 | 20 | Pieza | 2 | 1 | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma IMIPENEM | Antibiotico para medir resistencia antimicrobiana | Individual | 1 | 20 | Pieza | 2 | 1 | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma CEFTAZIDIME | Antibiotico para medir resistencia antimicrobiana | Individual | 1 | 20 | Pieza | 2 | 1 | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma AMIKACIN | Antibiotico para medir resistencia antimicrobiana | Individual | 1 | 20 | Pieza | 2 | 1 | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Caja Petric Dish esteril sin division (100 x 15 )mm | Material para usar con medios de cultivo | Bolsa | 1 | 10 | Piezas | 500 | 20 | Almacen 2 | SyM | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Caja Petric Dish esteril(mini)60 x 15 mm | Material para usar con medios de cultivo | Bolsa | 1 | 10 | Piezas | 200 | 20 | Almacen 2 | SYM | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Cajas Petric con 1 Division (100x15)mm | Material para usar con medios de cultivo | Bolsa | 1 | 10 | Piezas | 200 | 20 | Almacen 2 | SYM | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Medio de transporte STUART | Medio para conservacion de muestras microbiologicas | caja | 1 | 100 | PIEZAS | 200 | 20 | Gabeta 1 | MEUS |  | 2 a 25 | 230117
| MICROBIOLOGIA | Medio de transporte Carbon activado | Medio para conservacion de muestras microbiologicas | caja | 1 | 100 | Piezas | 200 | 20 | Gabeta 1 | DELTALAB | Refrigeración | 2 a 30 | 300285
| MICROBIOLOGIA | Sensidiscos Gram Negativos | Material con diversos antibioticos para medir resistencia bacteriana | Frasco | 50 | 1 | Pruebas | 2 | 1 |  | Investigación Diagnostica | Refrigeración | 2 a 8 | 1159R2002SSA
| MICROBIOLOGIA | Sensidiscos Gram posivitos | Material con diversos antibioticos para medir resistencia bacteriana | Frasco | 50 | 1 | Pruebas | 2 | 1 |  | Investigación Diagnostica | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Hemocultivo Hemo-check ICC Adulto | Medio enriquecido para aislamiento bacteriano causal de septicemias | Caja | 10 | 50 | mililitros | 5 | 1 | REFRI 1 | MCD-LAB | Refrigeración | 8 a 20 | 2012
| MICROBIOLOGIA | infusion cerebro-corazon | Medio enriquecido para aislamiento bacteriano | Frasco | 1 | 450 | Gramos | 1 | 1 | GABETA 2 | SYM |  | 2 a 25 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Agar Salmonella SHIGELLA | Medio para aislamiento de bacterias genero Salmonella, Shigella | Frasco | 1 | 450 | Gramos | 1 | 1 | REFRI 1 | SYM | Refrigeración | 2 a 30 | 7161
| MICROBIOLOGIA | Yodo Gram | Reactivo usado en la tecnica de Tincion de Gram | Frasco | 1 | 125 | mililitros | 1 | 1 | GABETA 1 | HYCEL | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Fucsina fenicada | Reactivo usado en la tecnica de Tincion de Ziehl-Neelsen | Frasco | 1 | 250 | mililitros | 2 | 1 | Gabeta 2 | HYCEL | Ambiente | 15 a 30 | 6133
| MICROBIOLOGIA | Alcohol-Etilico Absoluto | Reactivo para preparar alcohol-acido (Tincion de Ziehl-Neelsen) | Frasco | 1 | 1 | Litro | 1 | 1 | Gabeta 2 | VOHLER | Ambiente | 15 a 30 | W4177
| MICROBIOLOGIA | Acido sulfurico | Reactivo para preparar alcohol-acido (Tincion de Ziehl-Neelsen) | Frasco | 1 | 1 | Litro | 1 | 1 | Gabeta 2 | FAGA LAB | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Kit de pruebas bioquimicas (MIO,LIA,TSI,UREA CHRISTENSEN,ACS | Medios empleados para la identificacion de bacterias | caja | 10 | 1 | Pruebas | 5 | 1 | Refri 1 | MCD-LAB | Refrigeración | 2 a 8 | 7975
1 | Q.CLINICA | CONTROL MULTIQUAL ASSAYED 1 LIQ | Se utiliza como Control de Calidad interno en Quimica clinica | Caja | 12 | 3 | mililitros | 12 | 5 | REFRI 1 | BIO-RAD | Congelación | -70 a -20 | 694
2 | Q.CLINICA | CONTROL MULTIQUAL ASSAYED 2 LIQ | Se utiliza como Control de Calidad interno en Quimica clinica | Caja | 12 | 3 | mililitros | 12 | 5 | REFRI 1 | BIO-RAD | Congelación | -70 a -20 | 695
3 | Q.CLINICA | Cleaner(litro) | Es util para lavado de sistema del equipo cobas integra 400 | Frasco | 1 | 1000 | mililitros | 2 | 1 | GABETA 2 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | 20754765322
4 | Q.CLINICA | Clean cassete Cobas Integra 400 | Es util para lavado de sistema del equipo cobas integra 400 | Cassete | 1 | 150 | Pruebas | 5 | 1 | Gabeta 2 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | 20764337322
5 | Q.CLINICA | Cuvette(bolsa 1000) Cobas Integra 400 | Se utiliza para el traslado suero dentro del equipo cobas integra 400 | Caja | 20 | 100 | Bolsas | 2000 | 500 | Gabeta 2 | Roche | Refrigeración | 2 a 30 | 21043862001
6 | Q.CLINICA | Ependors Cobas cup white | Se utiliza para dosificar alicuotas de controles internos | Bolsa | 1 | 1000 | Piezas | 2000 | 500 | Gabeta 2 | Cobas | Ambiente | 15 a 30 | 21045318001
7 | Q.CLINICA | Fosfatasa Alcalina(ALP2L)Cobas C111 | Determina los niveles de Fosfatasa alcalina en suero | Vial | 1 | 100 | Pruebas | 100 | 20 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | PTE
8 | Q.CLINICA | Fosfatasa Alcalina(ALP2L)Cobas Integra 400 | Determina los niveles de Fosfatasa alcalina en suero | Cassete | 1 | 400 | Pruebas | 400 | 50 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3333701190
9 | Q.CLINICA | Ferritina Cobas integra 400 (FERR2) | Determina los niveles de Ferretina en suero | Cassete | 1 | 200 | Pruebas | 200 | 50 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 03528995 190
10 | Q.CLINICA | TGP(ALTL)Cobas Integra 400 | Determina los niveles de (Alanina Amino Transferasa) en suero | Cassete | 1 | 500 | Pruebas | 500 | 50 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 20764957 322
11 | Q.CLINICA | Albumina (ALB2)Cobas Integra 400 | Determina los niveles sericos de albumina | Cassete | 1 | 300 | Pruebas | 300 | 50 | Gabeta 2 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | 3183688122
12 | Q.CLINICA | Albumina (ALB2)Cobas C111 | Determina los niveles sericos de albumina | Vial | 1 | 100 | Pruebas | 100 | 20 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4657357
13 | Q.CLINICA | Albumina en orina(ALBT2)Cobas Integra 400 | Mide los niveles de albumina en la orina | Cassete | 1 | 100 | Pruebas | 100 | 20 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 04469658 190
14 | Q.CLINICA | Creatinina (CREJ2)Cobas C111 | Mide los niveles de creatinina por medio de la sangre | Vial | 1 | 100 | Pruebas | 100 | 20 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 540175519
15 | Q.CLINICA | Creatinina (CREJ2)Cobas Integra 400 | Mide los niveles de creatinina por medio de la sangre | Cassete | 1 | 700 | Pruebas | 700 | 100 | Gabeta 2 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | 4810716190
16 | Q.CLINICA | Glucosa (GLUC3)Cobas C111 | Determina los niveles de glucosa en la sangre | Vial | 1 | 100 | Pruebas | 200 | 100 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 465752719
17 | Q.CLINICA | Glucosa(GLUC3)Cobas Integra 400 | Determina los niveles de glucosa en la sangre | Cassete | 1 | 800 | Pruebas | 1600 | 200 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4404483190
18 | Q.CLINICA | Trigliceridos (Trigl)Cobas C111 | Determina los niveles de trigliceridos en la sangre | Vial | 1 | 100 | Pruebas | 100 | 50 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4657594190
19 | Q.CLINICA | Trigliceridos(TRIGL) Cobas Integra 400 | Determina los niveles de trigliceridos en la sangre | Cassete | 1 | 250 | Pruebas | 1000 | 200 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 20767107322
20 | Q.CLINICA | Urea(UREAL)Cobas C111 | Determina los niveles de urea serica | Vial | 1 | 100 | Pruebas | 100 | 50 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4657594190
21 | Q.CLINICA | Urea(UREAL)Cobas Integra 400 | Determina los niveles de urea serica | Cassete | 1 | 500 | Pruebas | 1000 | 200 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4460715190
22 | Q.CLINICA | Colesterol(CHOL2)Cobas C111 | Determina los niveles de colesterol sanguineo | Vial | 1 | 100 | Pruebas | 100 | 50 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 58965001
23 | Q.CLINICA | Colesterol(CHOL2)Cobas integra 400 | Determina los niveles de colesterol sanguineo | Cassete | 1 | 400 | Pruebas | 800 | 200 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3039773190
24 | Q.CLINICA | Acido urico(UA2) Cobas C111 | Determina los niveles de acido urico serico | Vial | 1 | 100 | Pruebas | 100 | 50 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4657608190
25 | Q.CLINICA | Acido urico(UA2) Cobas Integra 400 | Determina los niveles de acido urico serico | Cassete | 1 | 400 | Pruebas | 800 | 200 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3183807190
26 | Q.CLINICA | Colesterol-HDL(HDLC4) Cobas Integra 400 | Se utiliza para determinar los niveles de colesterol hdl | Cassete | 1 | 350 | Pruebas | 700 | 200 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 7528566190
27 | Q.CLINICA | Proteinas Totales(TP2) Cobas Integra 400 | Determina los niveles de proteina totales | Cassete | 1 | 300 | Pruebas | 700 | 200 | Gabeta 2 | Roche | Refrigeración | 15 a 25 | 3183734190
28 | Q.CLINICA | HB Glicosilada(A1C-3)Cobas Integra 400 | Mide el nivel promedio de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses | Cassete | 1 | 150 | Pruebas | 300 | 50 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 5336163190
29 | Q.CLINICA | CK-MB Cobas Integra 400 | Determina los niveles de CK-MB por medio de la sangre | Cassete | 1 | 100 | Pruebas | 100 | 20 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 7190808190
30 | Q.CLINICA | Amilasa (AMYL2)Cobas Integra 400 | Mide la cantidad de amilasa que hay en sangre | Cassete | 1 | 300 | Pruebas | 300 | 20 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3183742122
31 | Q.CLINICA | Agua (Tridestilada) | Funciona para lavar sistema de fluidos en equipos de laboratorio | Galon | 1 | 19 | litros | 20 | 5 | AREA DE ALMACEN | HYCEL | Ambiente | 15 a 30 | 6541
32 | Q.CLINICA | Lampara de halogeno 12v/100w Assy | Se utiliza para generar diversas longitudes de ondas en dimensiones | Pieza | 1 | 1 | Pieza | 1 | 1 | Gabeta 2 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | 5070856001
33 | Q.CLINICA | Probe set integra 400/400 plus (Aguja) | Se utiliza para sutraer sueros de las pruebas dentro del equipo | Pieza | 1 | 1 | Pieza | 1 | 1 | Gabeta 1 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | FFS-800A
34 | Q.CLINICA | PCR Ultrasencible Cobas Integra 400 | Determina los niveles de PCR ULTRASENSIBLE | Cassete | 1 | 300 | Pruebas | 300 | 50 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
35 | Q.CLINICA | Deshidrig.Lactica(LDH) Cobas C111 | Determina los niveles desidrogenasa lactica en suero | Vial | 1 | 100 | Pruebas | 100 | 20 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 57222801
36 | Q.CLINICA | Deshidrig.Lactica(LDHLI2) Cobas Integra 400 | Determina los niveles desidrogenasa lactica en suero | Cassete | 1 | 300 | Pruebas | 300 | 50 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3004732122
37 | Q.CLINICA | TGP (ALTL)Cobas C111 | Determina los niveles de (Alanina Amino Transferasa) en suero | Vial | 1 | 100 | Pruebas | 100 | 20 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4718569
38 | Q.CLINICA | TGO(ASTL)Cobas C111 | Determina los niveles de transaminasa glutámico oxalacética en suero | vial | 1 | 100 | Pruebas | 100 | 20 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4657543
39 | Q.CLINICA | TGO(ASTL)Cobas Integra 400 | Determina los niveles de transaminasa glutámico oxalacética en suero | Cassete | 1 | 500 | Pruebas | 500 | 50 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 20764949 322
40 | Q.CLINICA | B.Directa(BILD2)Cobas C111 | Se utiliza para medir los niveles de Bilirrubina directa en la sangre | Vial | 1 | 100 | Pruebas | 100 | 20 | Refri 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 558913419
41 | Q.CLINICA | B.Directa(BILD2)Cobas Integra 400 | Se utiliza para medir los niveles de Bilirrubina directa en la sangre | Cassete | 1 | 350 | Pruebas | 350 | 50 | Refri 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 5589061190
42 | Q.CLINICA | Gamma Glutamil (GGT-2)Cobas Integra 400 | Se utiliza para medir los niveles de gamma-glutamil transferasa en la sangre | Cassete | 1 | 400 | Pruebas | 400 | 50 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 03002721 122
43 | Q.CLINICA | Bilirrubina Total (BILT3)Cobas C111 | Se utiliza para medir los niveles de Bilirrubina Total en la sangre | Vial | 1 | 100 | Pruebas | 100 | 20 | Refri 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 5795648190
44 | Q.CLINICA | Bilirrubina Total (BILT3)Cobas Integra 400 | Determina los niveles de bilirrubina total | Cassete | 1 | 250 | Pruebas | 250 | 50 | Refri 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 5795397190
45 | Q.CLINICA | Albumina serica(ALB2)Cobas Integra 400 | Determina los niveles de albumina | Cassete | 1 | 300 | Pruebas | 300 | 50 | refri 1 | Roche | Refrigeración | 15 a 25 | 3183688122
46 | Q.CLINICA | Nacl (cloruro de sodiio))Cobas c111 | Se utliza para soluciones en electrolitos | Vial | 1 | 100 | Pruebas | 100 | 20 | Refri 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4774230
47 | Q.CLINICA | Calcio(CA2)Cobas Integra 400 | Se utiliza para medir los niveles calcio en la sangre | Cassete | 1 | 300 | Pruebas | 300 | 50 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 5061482190
48 | Q.CLINICA | Fosforo(PHOS2)Cobas Integra 400 | Se utiliza para medir los niveles fosforo en la sangre | Cassete | 1 | 250 | Pruebas | 250 | 50 | Gabeta 2 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
49 | Q.CLINICA | Magnesio (MG2) Cobas Integra 400 | Se utiliza para medir los niveles magnesio en la sangre | Cassete | 1 | 250 | Pruebas | 250 | 50 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 6481647190
50 | Q.CLINICA | CK Total(CKL) Cobas Integra 400 | Se utiliza para medir los niveles creatina-fosfocinasa en la sangre | Cassete | 1 | 200 | Pruebas | 200 | 50 | Refri 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 7190794190
51 | Q.CLINICA | Proteina en orina(TPUC3)Cobas Integra 400 | Se utiliza para medir los niveles de proteinas en la orina | Cassete | 1 | 150 | Pruebas | 150 | 20 | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3333825
52 | Q.CLINICA | Ise Deproteinizer cobas integra | Funciona como limpiador dentro del sistema del equipo | caja | 6 | 21 | mililitros | 100 | 20 | refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 20763071122
53 | Q.CLINICA | Hemolyzing Reagent Gen.2 (HbA1c) | Se utiliza como hemolizante para determinar hemoglobina glicosilada | Caja | 6 | 10 | piezas | 60 | 10 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4528328190
54 | Q.CLINICA | Ise Deproteinizer cobas integra | Funciona como limpiador dentro del sistema del equipo | Caja | 6 | 21 | piezas | 100 | 20 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 20763071122
55 | Q.CLINICA | Ise Deproteinizer cobas c 111 | Funciona como limpiador dentro del sistema del equipo | Caja | 2 | 11 | mililitros | 20 | 5 | REFRI 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
56 | Q.CLINICA | Micro cuvette seement (peines cobas c 111) | Se utiliza para el traslado suero dentro del equipo cobas integra 400 | caja | 10 | 12 | Piezas | 100 | 20 | Almacen 2 | Roche | Refrigeración | 2 a 30 | 4357108001
57 | Q.CLINICA | Lamp Halog 12v/100w cobas | Se utiliza para generar diversas longitudes de ondas en dimensiones | Individual | 1 | 1 | Piezas | 1 | 1 | Gabeta 2 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | N/A
58 | Q.CLINICA | Auto Tips 6 X 96 | Se utiliza para extraer sueros | Caja | 1 | 576 | Piezas | 5 | 1 | Gabeta 2 | FUJI | Ambiente | 15 a 30 | N/A
59 | Q.CLINICA | Acido urico (UA2) FUJI | Determina los niveles de acido urico en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 10 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 1350
60 | Q.CLINICA | Albumina(ALB-P)FUJI | Determina los niveles de albumina en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 5 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 2050
61 | Q.CLINICA | Amilasa FUJI(AMYL-P III) | Mide la cantidad de amilasa en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 4350
62 | Q.CLINICA | Bilirrubina Directa(DBIL-PII) FUJI | Se utiliza para medir los niveles de Bilirrubina directa en la sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 5 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 2550
63 | Q.CLINICA | Bilirrubina Total(TBIL-P III) FUJI | Determina los niveles de bilirrubina total en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 5 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 2150
64 | Q.CLINICA | BUN (UREA) FUJI | Determina los niveles de bun-urea en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 10 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 1150
65 | Q.CLINICA | Calcio(Ca-p III) FUJI | Se utiliza para medir los niveles calcio en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 5 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 2350
66 | Q.CLINICA | CK TOTAL-P FUJI | Se utiliza para medir los niveles creatina-fosfocinasa en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 3 | 1 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3350
67 | Q.CLINICA | Creatini fosfoquinasa CK - MB-P FUJI | Determina los niveles de CK-MB en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 10 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3858
68 | Q.CLINICA | Colesterol (COL-HDL) FUJI | Se utiliza para determinar los niveles de colesterol hdl en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 5 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 2650
69 | Q.CLINICA | Colesterol total(TCHO-Plll) FUJI | Determina los niveles de colestero en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 10 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 1450
70 | Q.CLINICA | Colinesterasa(CHE-P) FUJI | Determina los niveles de colinesteras en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 1 | 1 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
71 | Q.CLINICA | Creatinina(CRE-P III)Fuji | Mide los niveles de creatinina en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 10 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 1750
72 | Q.CLINICA | Deshidrogenasa lactica(LDH-P III) FUJI | Determina los niveles desidrogenasa lactica en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 5 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3450
73 | Q.CLINICA | Electrolitos Na, K, CI FUJI | Miden los niveles de sodio, potasio y cloro en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 10 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | ****
74 | Q.CLINICA | Fosfatasa Alcalina(ALP-P III)FUJI | Determina los niveles de Fosfatasa alcalina en suero | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 5 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3550
75 | Q.CLINICA | Fosforo(IP-P) FUJI | Se utiliza para medir los niveles fosforo en la sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 2450
76 | Q.CLINICA | M-30P PRUBE CLEANSER | Se utiliza como limpiador de mangueras de equipo | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 2 | 1 | Almacen | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3050
77 | Q.CLINICA | Gama Glutamil Transferasa fuji (GGT-P lll) | Se utiliza para medir los niveles de gamma-glutamil transferasa en la sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 5 | 1 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3050
78 | Q.CLINICA | Glucosa(Gluc-P III) FUJI | Determina los niveles de glucosa en la sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 10 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 1050
79 | Q.CLINICA | Lipasa FUJI (LIP-P) | Determina los niveles de lipasa en la sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 4450
80 | Q.CLINICA | Liquido de referencia(Solución de Electrolitos 8 mlX6pz.) | Funciona como soluciòn en el procesod electrolitos del equipo fuji film | Caja | 6 | 8 | mililitros | 1 | 1 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | pendiente
81 | Q.CLINICA | Magnesio(MG)FUJI | Se utiliza para medir los niveles magnesio en la sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 2850
82 | Q.CLINICA | Proteinas Totales (TP-PIII)FUJI | Determina los niveles de proteina totales en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 5 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 1850
83 | Q.CLINICA | TGO Transamilasa Glutaminoc OX(GOT/AST-PIII) FUJI | Determina los niveles de transaminasa glutámico oxalacética en suero | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 5 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3150
84 | Q.CLINICA | TGP ALT-P III Fuji | Determina los niveles de (Alanina Amino Transferasa) en sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 5 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3250
85 | Q.CLINICA | Trigliceridos FUJI (TG) | Determina los niveles de trigliceridos en la sangre | Caja | 1 | 24 | Pruebas | 5 | 2 | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 1650
86 | Q.CLINICA | Copas FUJI PLAIN TUBE | Funcionan para meter las muestras dentro del equipo fuji film | caja | 1 | 500 | Piezas | 2 | 1 | Almacen 2 | Fuji | Ambiente | 15 a 30 | N/A
87 | Q.CLINICA | PSA TOTAL ICROMA | Determina los niveles de psa en la sangre para detectar ca de prostata | CAJA | 1 | 25 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | iCROMA | Refrigeración | 4 a 30 | ICROMA PSA-25
88 | Q.CLINICA | Hemoglobina glicosilada(HbA1C) | Mide el nivel promedio de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses | Caja | 1 | 25 | Pruebas | 5 | 1 | Refri 5 | iCROMA | Refrigeración | 2 a 8 | CFPC-38
89 | Q.CLINICA | Testosterona | Determina los niveles de testosterona en sangre | Caja | 1 | 25 | Pruebas | 4 | 1 | Refri 5 | iCROMA | Refrigeración | 2 a 8 | RRINICH15
90 | Q.CLINICA | Hscpr PRC ultrasensible | Determina los niveles de PCR ULTRASENSIBLE en sangre | Caja | 1 | 25 | Pruebas | 4 | 1 | Refri 5 | iCROMA | Refrigeración | 2 a 8 | CFPC-6
91 | Q.CLINICA | Procalcitonina PCT | Determina los niveles de procalcitonina en sangre | Caja | 1 | 10 | Pruebas | 4 | 1 | Refri 5 | iCROMA | Refrigeración | 2 a 8 | CFPC-23-1
92 | Q.CLINICA | Tn-1 (Tronponina) Ichroma | Determina los niveles de tronponina en sangre | Caja | 1 | 10 | Pruebas | 3 | 1 | Refri 5 | iCROMA | Refrigeración | 2 a 8 | 13011
93 | Q.CLINICA | Prueba para antI CCP(CFPC-SI) ICHROMA | Determina los niveles de anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado en sangre | Caja | 1 | 25 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | ICHROMA | Refrigeración | 4 a 30 | CFPC-97
94 | Q.CLINICA | Prueba Dimero D | Determina los niveles de Dimero D en suero | Caja | 1 | 25 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 1 | iCHROMA | Refrigeración | 4 a 30 | CFPC-25
95 | Q.CLINICA | Prueba Dimero D | Determina los niveles de Dimero D en suero | caja | 1 | 10 | pruebas | 5 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4877802190
96 | Q.CLINICA | Ferretina Ichroma | Determina los niveles de Ferritina en sangre en equipo Ichroma | Caja | 1 | 25 | Pruebas | 5 | 1 | Refri 5 | iCHROMA | Refrigeración | 4 a 30 | CFPC-32
97 | Q.CLINICA | Acido urico -LQ | Determina los niveles de acido urico en sangre | Frasco | 2 | 250 | mililitros | 5 | 1 | Refri 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 41001
98 | Q.CLINICA | Glucosa -LQ | Determina los niveles de glucosa en la sangre | Frasco | 2 | 250 | mililitros | 2 | 1 | Refri 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | Pendiente
99 | Q.CLINICA | Creatinina -J | Mide los niveles de creatinina en sangre | Frasco | 2 | 150 | mililitros | 2 | 1 | Refri 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1001111
100 | Q.CLINICA | Colesterol Total -LQ | Determina los niveles de colesterol sanguineo | Frasco | 2 | 250 | mililitros | 2 | 1 | Refri 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 41021
101 | Q.CLINICA | Trigliceridos -LQ | Determina los niveles de trigliceridos en la sangre | Frasco | 1 | 500 | mililitros | 2 | 1 | Refri 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 41033
102 | Q.CLINICA | Urea L-Q Spinreact | Determina los niveles de urea serica | Frasco | 1 | 250 | mililitros | 2 | 1 | Refri 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 41043
103 | Q.CLINICA | HDL-D colesterol Spinreact | Se utiliza para determinar los niveles de colesterol hdl | Frasco | 1 | 40 | mililitros | 1 | 1 | Refri 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1001097
1 | ENDOCRINOLOGIA | Alfafetoproteina AFP | Se utiliza para medir, diagnosticar o monitoriar anomalias fetales y algnos tipos de cancer. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4481798190
2 | ENDOCRINOLOGIA | Antigeno Carcinoembrionario ELECSYS(CEA)cobas 411 | se utiliza como marcador tumoral o tratamiento de personas con cancer de colon. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11731629322
3 | ENDOCRINOLOGIA | Antigeno Prostatico Especifico/Cobas e411 TPSA (total) | Mide el nivel de PSA en la Sangre. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 4 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4641655190
4 | ENDOCRINOLOGIA | Antigeno Prostatico Especifico/Total Inmulite | Mide el nivel de PSA en la Sangre. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKPS1
5 | ENDOCRINOLOGIA | Antigeno Prostatico Libre Cobas e411 FPSA | Se utiliza para el diagnostico de cancer de Prostata. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3289788190
6 | ENDOCRINOLOGIA | Antigeno Prostatico Libre FPSA inmulite | Se utiliza para el diagnostico de cancer de Prostata. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKPF1
7 | ENDOCRINOLOGIA | Assay Cup (punta blanca) | Utilizable para incubacion de muestra y reactivo. | Caja | 60 | 60 | Piezas | 120 | 10 | AREA DE ALMACEN | Roche | Refrigeración | 2 a 30 | 11706802001
8 | ENDOCRINOLOGIA | Assay Tip (Punta negra) | Util para el muestreo de Suero | Caja | 30 | 120 | Piezas | 60 | 10 | AREA DE ALMACEN | Roche | Refrigeración | 2 a 30 | 11706799001
9 | ENDOCRINOLOGIA | Buffer PSA | se utiliza para la Dilusion de muestras para Determinar PSA | Individual | 1 | 1 | Piezas | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | N/A
10 | ENDOCRINOLOGIA | CA-153 II Cobas 411 | Marcador Tumoral en Cancer de Mama. | Frasco | 1 | 25 | Frasco | 2 | 1 | Refri 5 | Biotech | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
11 | ENDOCRINOLOGIA | prolactin II calset | Calibrador de Prueba Prolactina | Caja | 1 | 1 | Pruebas | 3 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3277356190
12 | ENDOCRINOLOGIA | CA-19.9 ELECSYS | Se usa para Seguir el cáncer de pancreas y su tratamiento. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11776193122
13 | ENDOCRINOLOGIA | Calibrador FSH Calset II | Calibrador de Prueba de la Hormona Foliculoestimulante. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3032680122
14 | ENDOCRINOLOGIA | Calibrador Tsh Calset | Calibrador de la Prueba de la Hormona Estimulante de la Tiroides. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 1177622190
15 | ENDOCRINOLOGIA | Calibrador AFP (Cobas 411) | Calibrador de Prueba Alfafetoproteina. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
16 | ENDOCRINOLOGIA | Calibrador CA-19.9 | Calibrador del Ca-19.9 | Caja | 2 | 1 | mililitros | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11776193122
17 | ENDOCRINOLOGIA | Calibrador Cortisol II | Calibrador de cortisol | Individual | 1 | 1 | Piezas | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
18 | ENDOCRINOLOGIA | Calibrador de Progesterona III | Calibrador de Progesterona | individual | 2 | 1 | mililitros | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
19 | ENDOCRINOLOGIA | Calibrador FT4 calset | Calibrador de la T4 libre | individual | 1 | 1 | mililitros | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 6687750190
20 | ENDOCRINOLOGIA | Calibrador HCG BETA Calset | Calibrador de la Hormona Gonadotropina corionica humana | Individual | 2 | 1 | mililitros | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
21 | ENDOCRINOLOGIA | Calibrador LH II | Calibrador de la Hormona Leutinizante | Individual | 2 | 1 | mililitros | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
22 | ENDOCRINOLOGIA | Calibrador T3 111 (Cobas 411) | Calibrador de T3 total | individual | 1 | 1 | Pieza | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11731360122
23 | ENDOCRINOLOGIA | Calibrador T3 total calset | Calibrador de T3 total | individual | 1 | 1 | frasco | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
24 | ENDOCRINOLOGIA | Calibrador T4 | Calibrador de T4 total | Individual | 2 | 1 | mililitros | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 12017709122
25 | ENDOCRINOLOGIA | Calset Elecsys Anti-Sars-cov-2 | Calibrador de | individual | 4 | 1 | militros | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 9289291190
26 | ENDOCRINOLOGIA | Calset CEA Cobas 411 | Calibrador de Antigeno carcinoembrionario. | Individual | 2 | 1 | mililitros | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
27 | ENDOCRINOLOGIA | Calset Elecsy Psa Total | Calibrador de Antigeno Prostatico total. | individual | 2 | 1 | militros | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4641655190
28 | ENDOCRINOLOGIA | Calset elecsys Cortisol | Calibrador de cortisol. | Individual | 2 | 1 | mililitros | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
29 | ENDOCRINOLOGIA | Calset Elecsys T4 | Calibrador de T4 total | Individual | 1 | 1 | Pieza | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 12017717122
30 | ENDOCRINOLOGIA | Calset PSA Libre | Calibrador para PSA libre | Individual | 1 | 1 | Pieza | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 8851964190
31 | ENDOCRINOLOGIA | Cleancell ELECSYS 380 ml | Sirve para ayudar ala Reacion de la Electroquimioluminiscencia | Caja | 1 | 6 | PIEZAS | 12 | 2 | AREA DE ALMACEN | Roche | Ambiente | 15 a 30 | 11662970122
32 | ENDOCRINOLOGIA | Diluyente universal(DIL UNI) | Reactivo empleado para la dilusion de muestras. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 1177619122
33 | ENDOCRINOLOGIA | ELECSYS CA-125 (Cobas e 411) | Se usa para la deteccion de Cancer de ovario | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11776223190
34 | ENDOCRINOLOGIA | Elecsys Anti Sars-cov-2 | se usa para la deteccion de Anticuerpos de Covid | caja | 1 | 200 | pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 9289267190
35 | ENDOCRINOLOGIA | ELECSYS HCG Beta | Se utiliza para detectar las semanas de gestacion. | CAJA | 1 | 100 | pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3271749190
36 | ENDOCRINOLOGIA | Alfafetoproteina AFP immulite | Se utiliza para medir, diagnosticar o monitoriar anomalias fetales y algnos tipos de cancer. | Caja | 1 | 100 | Piezas | 2 | 1 | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKAP1
37 | ENDOCRINOLOGIA | HCG Beta immulite | Se utiliza para detectar las semanas de gestacion. | Caja | 1 | 100 | Piezas | 2 | 1 | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKCG1
38 | ENDOCRINOLOGIA | Hepatitis A Bio-HAV IGM 25 pz Mexlab | Se utiliza para diagonostico de Hepatitis A | Caja | 1 | 25 | Piezas | 25 | 2 | Gabeta 2 | mexlab | Ambiente | 15 a 30 | 3001140
39 | ENDOCRINOLOGIA | Hepatitis C (HCV)Advanced Quality | Se utiliza para diagonostico de Hepatitis c | caja | 1 | 40 | Piezas | 40 | 10 | Gabeta 2 | INTEC | Refrigeración | 2 a 30 | NT02004
40 | ENDOCRINOLOGIA | Hormona Estimulante de la Tiroides TSH (inmulite 1000) | se utiliza para evaluar el funcionamiento de la Tiroides. | CAJA | 1 | 100 | PRUEBAS | 2 | 1 | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKTS1
41 | ENDOCRINOLOGIA | Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH)Cobas e411 | se utiliza para evaluar el funcionamiento de la Tiroides. | Caja | 1 | 200 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 8429324190
42 | ENDOCRINOLOGIA | Hormona Foliculo estimulante(FSH)Elecsys | Reactivo empleado para determinar los niveles sericos de FSH | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11775863122
43 | ENDOCRINOLOGIA | Hormona Leutinizante(LH) | Se Utiliza para Fertilidad | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKLH1
44 | ENDOCRINOLOGIA | LIQUICHECK INMUNOASSAY PLUS12X5 1,2,3 | Suero Multicalibrador | Caja | 12 | 5 | Mililitros | 2 | 1 | Refri 1 | BIO-RAD | Congelación | -70 a -20 | 360
45 | ENDOCRINOLOGIA | INMUNOGLOBULINA E Gen.2(Cobas e 411) | Se utiliza para Deteccion de Alergias. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
46 | ENDOCRINOLOGIA | INMUNOGLOBULINA IGE TOTAL Immulite | Se utiliza para Deteccion de Alergias. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKIE1
47 | ENDOCRINOLOGIA | PRECI CONTROL ANTI SARS-COV-2 | Control para Covid | Caja | 4 | 1 | pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 9289313190
48 | ENDOCRINOLOGIA | Prueba de HAV IGM (suerol/plasma) | se utiliza para la Hepatitis A | Caja | 1 | 25 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | CERTUM | Refrigeración | 2 a 8 | IHA-402
49 | ENDOCRINOLOGIA | Procell ELECSYS | Se utiliza para el lavado Cobas E411 | Frasco | 6 | 380 | mililitros | 12 | 2 | AREA DE ALMACEN | Roche | Ambiente | 15 a 30 | 11662988122
50 | ENDOCRINOLOGIA | Progesterona (PROG III) Cobas e 411 | Se Utiliza para pruebas hormonales y fertilidad. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 7092539190
51 | ENDOCRINOLOGIA | Prolactina II | Se Utiliza para pruebas hormonales y fertilidad. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3203093190
52 | ENDOCRINOLOGIA | Probe WASH | Se utiliza para el lavado Cobas E411 | Caja | 2 | 100 | mililitros | 4 | 1 | Refri 5 | SIEMENS | Ambiente | 15 a 30 | LPWS2
53 | ENDOCRINOLOGIA | T3 Total ELECSCYS (Cobas e 411) | Se utilza para problemas Tiroideos | Caja | 1 | 200 | Piezas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11731300122
54 | ENDOCRINOLOGIA | T3 Total (inmulite 1000) | Se utilza para problemas Tiroideos | Caja | 1 | 100 | Piezas | 2 | 1 | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKT31
55 | ENDOCRINOLOGIA | T4 Total (Cobas e 411) | Se utilza para problemas Tiroideos | Caja | 1 | 200 | Pruebas | 2 | 1 | Refri5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 12017709122
56 | ENDOCRINOLOGIA | T4 Libre G III(FT4III) Cobas e 411 | Se utilza para problemas Tiroideos | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 7976836190
57 | ENDOCRINOLOGIA | T4F Libre (Immulite 1000) | Se utilza para problemas Tiroideos | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 1 | 1 | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKFT41
58 | ENDOCRINOLOGIA | T4 Total (Immulite 1000) | Se utilza para problemas Tiroideos | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKT41
59 | ENDOCRINOLOGIA | FT3 libre III Cobas 411 | Se utilza para problemas Tiroideos | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 1 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 6437206190
60 | ENDOCRINOLOGIA | T3 Libre (inmulite 1000) | Se utilza para problemas Tiroideos | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 1 | 1 | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKF31
61 | ENDOCRINOLOGIA | Sustrato Quimioluminicente | Se utiliza para hacer la reaccion de lectura en Inmulite | Caja | 2 | 105 | Piezas | 2 | 1 | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LSUBX
62 | ENDOCRINOLOGIA | Water Test Kit Inmulite | Se Utiliza para el lavado de Inmulite | Bolsa | 1 | 500 | Piezas | 2 | 1 | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
63 | ENDOCRINOLOGIA | ELECSYS Cortisol Cobas e 411 | Se utiliza para problemas hormnales relacionados con el estrés. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 6687733190
64 | ENDOCRINOLOGIA | Estradiol III E2 | Se Utiliza para pruebas hormonales y fertilidad. | Caja | 1 | 100 | Pruebas | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 6656021190
65 | ENDOCRINOLOGIA | Syswash Elecsys | Se Utiliza para el lavado de Inmulite | Caja | 1 | 500 | mililitros | 2 | 1 | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11930346122
| UROANALISIS | Criotubo 5ml Tapa Azul (para Envio) | Se utiliza para el almacenamiento y transporte de muestras | Bolsa | 200 | 5 | Piezas | 2 | 1 | Almacen 2 | CRM-Globe | Ambiente | 15 a 30 | PD1013
| UROANALISIS | Multistix 10 SG | Se utiliza para la determinación del exámen químico de la orina | Frasco | 1 | 100 | Piezas | 20 | 2 | Gabeta 2 | SIEMENS | Ambiente | 15 a 30 | 2300
| UROANALISIS | Tubo de centrifuga blanco/Tapa Azul 15ml (Semen) | Se utiliza para la medicion del volumen y aspecto fisico del semen | Bolsa | 50 | 1 | Piezas | 100 | 20 | Almacen 2 | CRM-Globe | Ambiente | 15 a 30 | PD1003
| UROANALISIS | Tubo de orina 12ml | Se utiliza para la centrifugación de las muestras de orina | bolsa | 150 | 1 | piezas | 200 | 20 | almacen 2 | CRM-Globe | Ambiente | 15 a 30 | PG1017-1
| UROANALISIS | Tubo grande (conico) | Se utiliza para el resguardo y envio de muestras liquidas | bolsa | 1 |  | piezas | 50 | 10 | almacen 2 | CRM-Globe | Ambiente | 15 a 30
| UROANALISIS | Cubreobjetos 22X22 mm | Se utiliza en la observacion microscopica de las muestras liquidas | Caja | 10 | 100 | Piezas | 1000 | 100 | Gabeta 2 | VELAB | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| UROANALISIS | Cubreobjetos 22X22 mm | Se utiliza en la observacion microscopica de las muestras liquidas | Caja | 1 | 200 | Piezas | 1000 | 100 | Gabeta 2 | DELTALAB | Ambiente | 15 a 30 | D102222
| UROANALISIS | Tubos Urin-tek 12ml (coprologico) | Se utiliza para diluir la muestra de excremento | Bolsa | 1 | 200 | Piezas | 200 | 10 | Almacen 2 | SIEMENS | Ambiente | 15 a 30 | 8787636
| PARASITOLOGIA | Hemascreen(Sangre oculta) | Utilizado para descartar sangre en muestra de heces | Caja | 1 | 50 | Piezas | 100 | 20 | Gabeta 2 | LINCON | Ambiente | 15 a 30 | 331
| PARASITOLOGIA | Tiras PH MColorpHast PH 0-14 | Mide el ph en muestras liquidas | caja | 1 | 100 | Piezas | 200 | 20 | GABETA 2 | MQUANT | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PARASITOLOGIA | Tiras PH 14C | Mide el ph en muestras liquidas | Caja | 1 | 100 | Piezas | 200 | 20 | GABETA 2 | HYDRYON | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Pipeta Civeq 10 ml | Sirve para la medición de volúmenes en muestras líquidas | caja | 1 | 1 | Piezas | 50 | 10 | ALMAC{EN 2 | CIVEQ | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Maletin para transportar muestras | Medio de transporte para muestras biologicas | Individual | 1 | 1 | Piezas | 5 | 1 | ALMACEN 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Pipetas Pasteur | Sirve para hacer transferencia de líquidos a otro recipiente | Caja | 1 | 100 | Piezas | 100 | 10 | ALMACEN 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Pipeta de Thoma para Globulos Blancos | Son utilizadas para diluir y medir la cantidad de leucocitos | Bolsa | 1 | 1 | Piezas | 10 | 1 | ALMACEN 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Pipeta de Thoma para Globulos Rojos | Son utilizadas para diluir y medir la cantidad de eritrocitos | Bolsa | 1 | 1 | Piezas | 10 | 1 | ALMACEN 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Puntas amarillas | Utilizadas para la medicion de liquidos de 1 - 100 microlitros | Bolsa | 1 | 1000 | Piezas | 2000 | 100 | Gabeta 2 | Sorenson | Ambiente | 15 a 30 | 10590
| OTROS | Puntas azules | Utilizadas para la medicion de liquidos de 5 - 1000 microlitros | Bolsa | 1 | 1000 | Piezas | 2000 | 100 | Gabeta 2 | Sorenson | Ambiente | 15 a 30 | 10040
| OTROS | Puntas Transparentes | Utilizadas para la medicion de liquidos de 5 - 1000 microlitros | Bolsa | 1 | 1000 | Piezas | 2000 | 100 | Almacen 2 | NEPTUNE | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Placas para reacciones febrilles 16 cm x 3mm | Utilizadas en la homogenización de reaccion antigeno-anticuerpo | Individual | 1 | 1 | Piezas | 5 | 1 | ALMACEN 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | 080 7200209
| OTROS | Placa de vidrio para reaccion de aglutinación macroscopic VDRL | Utilizadas en la homogenización de reaccion antigeno-anticuerpo | Individual | 1 | 1 | Piezas | 5 | 1 | ALMACEN 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Tubo Pyrex (cristal) | Se utiliza para el almacenamiento y/o transporte de muestras | Individual | 1 | 1 | Piezas | 100 | 10 | ALMACEN 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Tubo wintro 10ml | Utilizado para determinar la Velocidad de Sedimentacion Globular | Individual | 1 | 1 | Piezas | 10 | 1 | ALMACEN 2 | PYREX | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Abatelenguas Madera Esterilizado | se utiliza para la toma de muestras de exudados faringeos | Individual | 1 | 1 | Piezas | 1000 | 50 | Gabeta 1 | PATCHES (LAROCHELLE) | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Abatelenguas Nuevos plastico | se utiliza para la toma de muestras de exudados faringeos | Bolsa | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 50 | Gabeta 1 | Selecta | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Agujas negras Vacutainer22Gx1.5(0.7x38mm) | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Caja | 1 | 100 | Piezas | 5000 | 500 | Gabeta 1 | BDVacutainer | Ambiente | 15 a 30 | 360211
| TOMA DE MUESTRA | Alcohol Desnaturalizado 20 L. | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Galón | 1 | 20 | Litros | 5 | 1 | Área de Almacén | Protec | Ambiente | 15 a 30 | 3060
| TOMA DE MUESTRA | Aplicadores de Madera | se utiliza para realizar los copros y remover el coagulo del tubo | Bolsa | 1 | 750 | Piezas | 5000 | 500 | Almacen 2 | PROMA | Ambiente | 15 a 30 | 1820060
| TOMA DE MUESTRA | Aplicadores de plástico con algodón (Hisopos) 15cm | para la toma de exudados vaginales | Paquete | 3 | 100 | Piezas | 200 | 50 | Almacen 2 | Protec | Ambiente | 15 a 30 | 69331
| TOMA DE MUESTRA | Banditas Redondas(Parches) LEUKOPLAST 2.2x2.2 | se utiliza para cubrir la puncion realizada | Caja | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 100 | Gabeta 1 | Coverplast Estándar/PATCHES | Ambiente | 15 a 30 | 73280-01
| TOMA DE MUESTRA | Banditas Redondas Infantiles | se utiliza para cubrir la puncion realizada | Caja | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 100 | Gabeta 1 | PATCHES | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Bolsa Recolectora de orina p/niña | se utiliza para la recoleccion de muestras de orina pediatricas | Individual | 1 | 1 | Piezas | 100 | 10 | Gabeta 1 | SILICEO | Ambiente | 15 a 30 | 30013
| TOMA DE MUESTRA | Bolsa Recolectora de orina p/niño Cat 700-v | se utiliza para la recoleccion de muestras de orina pediatricas | Individual | 1 | 1 | Piezas | 100 | 10 | Gabeta 1 | SILICEO | Ambiente | 15 a 30 | 30030
| TOMA DE MUESTRA | Bolsa Roja P/Residuos ch | se utiliza para la recoleccion de desechos biologicos | Individual | 1 | 1 | Piezas | 100 | 20 | ALMACÉN 2 | AMBIDERM | Ambiente | 15 a 30
| TOMA DE MUESTRA | Bolsa Roja P/Residuos Med | se utiliza para la recoleccion de desechos biologicos | Paquete | 1 | 25 | Piezas | 100 | 20 | ALMACÉN 2 | AMBIDERM | Ambiente | 15 a 30 | 69819
| TOMA DE MUESTRA | Bolsa Roja P/Residuos Grand | se utiliza para la recoleccion de desechos biologicos (cajas petri) | individual | 1 | 1 | Piezas | 100 | 20 | ALMACÉN 2 | AMBIDERM | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Capuchon Vacutainer pronto QUICK RELEASE NEEDLE | se utiliza para la toma de muestra | Caja | 1 | 20 | Piezas | 20 | 2 | Almacen 2 | BD Vacutainer | Ambiente | 15 a 30 | 368872
| TOMA DE MUESTRA | Cepillo dental para faringeo | se utiliza para la toma de muestras de exudados faringeos | individual | 1 | 1 | Pieza | 100 | 10 | Almacen 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Contenedor de punzocortantes CH 1.8 | se utiliza para desechos de punzocortantes | Contenedor | 1 | 1.8 | Litros | 10 | 1 | ALMACEN 2 | PUNZO/SAFE | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Contenedor de punzocortantes MED( 2.7L) | se utiliza para desechos de punzocortantes | Contenedor | 1 | 2.7 | Litros | 10 | 1 | ALMACEN 2 | PUNZO/SAFE | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Contenedor de punzocortantes 7.6L. GDE | se utiliza para desechos de punzocortantes | Contenedor | 1 | 7.6 | Litros | 10 | 1 | ALMACEN 2 | BD | Ambiente | 15 a 30 | 300180
| TOMA DE MUESTRA | Escobillon Grande Azul | se utiliza para lavar la puretra (p/ orinas) | Individual | 1 | 1 | Piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Escobillon Pequeño | se utiliza para lavar los tubos de cristal y contenedores pequeños | Individual | 1 | 1 | Piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Espejo Vaginal Mediano Desechable | se utiliza para la toma de muestras vaginales | Individual | 1 | 1 | Piezas | 100 | 10 | Almacen 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Guantes de nitrilo | se utiliza para la toma de muestras vaginales y otros. | Caja | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 100 | Almacen 2 | kirkland | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Guantes Esteril de Latex CH | se utiliza para la toma de muestras vaginales y otros. | Caja | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 100 | ALMACEN 2 | Protec | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Guantes Esteril de Latex CH | se utiliza para la toma de muestras vaginales y otros. | Caja | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 100 | ALMACEN 2 | AMBIDERM | Ambiente | 15 a 30 | 32011
| TOMA DE MUESTRA | Guantes Esteril de Latex Med | se utiliza para la toma de muestras vaginales y otros. | Caja | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 100 | ALMACEN 2 | AMBIDERM | Ambiente | 15 a 30 | 32011
| TOMA DE MUESTRA | Guantes No Esteril de Latex CH | se utiliza para la toma de muestras vaginales y otros. | caja | 1 | 100 | pieza | 1000 | 100 | Almacen 2 | PATCHES | Ambiente | 15 a 30 | 4015101-R07
| TOMA DE MUESTRA | Hisopo de alginato para nasofaringeo Specime collectión sterile | se utiliza para la toma de muestras de exudados uretrales | Paquete | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 100 | Almacen 2 | PATCHES | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Hisopo de plastico toma bucal Specime collectión Swab | se utiliza para la toma de muestras de exudados faringeos | Paquete | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 100 | Gabeta 1 | PATCHES | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Jeringa Esteril 3ml punta verde 21Gx32mm | se utiliza para la toma de muestra en sangre | caja | 1 | 100 | Piezas | 100 | 20 | Gabeta 1 | PLASTIPAK | Ambiente | 15 a 30 | 302539
| TOMA DE MUESTRA | Jeringa Esteril punta naranja 3ml 0.5X16mm(25Gx5/8) | se utiliza para la toma de muestra en sangre | caja | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 50 | Gabeta 1 | NITRO | Ambiente | 15 a 30 | JD03L2516IB
| TOMA DE MUESTRA | Jeringa Esteril 3ml Punta Naranja 25X16mm(25Gx5/8) | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Caja | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 100 | Gabeta 1 | Terumo | Ambiente | 15 a 30 | SS+03L2232M
| TOMA DE MUESTRA | Jeringa Esteril 5ml Punta Negra 22x32mm | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Caja | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 100 | Gabeta 1 | PLASTIPAK | Ambiente | 15 a 30 | 302552
| TOMA DE MUESTRA | Jeringa Esteril 5ml Punta Negra 22x32mm | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Caja | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 100 | Gabeta 1 | Protec | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Jeringa Esteril 5ml Punta Negra 22x32mm | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Caja | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 100 | Gabeta 1 | Terumo | Ambiente | 15 a 30 | SS+05L2232M
| TOMA DE MUESTRA | Lanceta Quikheel (lanceta verde) | se utiliza para la toma de timiz neonatal y ampliado | Caja | 1 | 50 | Piezas | 100 | 20 | Gabeta 1 | BD Microtainer | Ambiente | 15 a 30 | 368101
| TOMA DE MUESTRA | Lancet Contac-Activated (lanceta azul) | se utiliza para hacer puncion en el dedo | Caja | 1 | 200 | Piezas | 200 | 20 | Gabeta 1 | Microtainer | Ambiente | 15 a 30 | 366594
| TOMA DE MUESTRA | Papel Parafilm M PM992 | se utiliza para segurar la muestra cuando se va a transportar | Caja | 1 | 10 | Metros | 20 | 5 | Gabeta 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Safety-Lok (Mariposa)23Gx3/4x7 | se utiliza para la toma de muestra | Caja | 1 | 50 | Piezas | 200 | 20 | Gabeta 1 | safety-lok | Ambiente | 15 a 30 | 367292
| TOMA DE MUESTRA | Torundas de algodón 500 GRS. C/1000 PZ | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Bolsa | 1 | 1000 | Piezas | 5000 | 200 | ALMACEN2 | PROTEC | Ambiente | 15 a 30 | 1002
| TOMA DE MUESTRA | Tubo Microtainer (lavanda).500mc | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Bolsa | 1 | 50 | Piezas | 100 | 20 | Gabeta 1 | BDVacutainer | Refrigeración | 4 a 30 | 365974
| TOMA DE MUESTRA | Tubos Microtainer Tapon rojo 500 mc | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Bolsa | 1 | 50 | Piezas | 100 | 20 | Gabeta 1 | BD Microtainer | Ambiente | 15 a 30 | 365963
| TOMA DE MUESTRA | Tubos Microtainer con Citratato Tapon Azul 1.3ml | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Bolsa | 1 | 50 | Piezas | 100 | 20 | Gabeta 1 | BD Microtainer | Ambiente | 15 a 30 | 814074
| TOMA DE MUESTRA | Tubos con Citrato 2.7 ml c/Tapon Azul | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Gradilla | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 100 | Gabeta 1 | BD Vacutairner/Golden vac | Refrigeración | 4 a 30 | 14074
| TOMA DE MUESTRA | Tubo con Heparina 4.0 ml C/Tapon verde | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Gradilla | 1 | 100 | Piezas | 100 | 10 | Gabeta 1 | BD Microtainer | Refrigeración | 4 a 30 | 367878
| TOMA DE MUESTRA | Tubos con EDTA de 4ml c/ Tapon Lila | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Gradilla | 1 | 100 | Piezas | 10000 | 100 | gabeta 1 | Bvacutainer/Golden vac | Refrigeración | 4 a 30 | 368171
| TOMA DE MUESTRA | Tubos Seco de 6.0ml c/Tapon Rojo | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Gradilla | 1 | 100 | Piezas | 10000 | 100 | Gabeta 1 | BVacutainer | Refrigeración | 4 a 30 | 368175
| TOMA DE MUESTRA | Tubo amarillo oro-gel 5.0ml 13X100mm | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Gradilla | 1 | 100 | Piezas | 10000 | 100 | Gabeta 1 | Bvacutainer | Refrigeración | 4 a 30 | 368159
| TOMA DE MUESTRA | Vaso recolector Esteril para Muestra de Orina 100ML | se utiliza para recoleccion de muestra de orina | Caja | 1 | 650 | Piezas | 10000 | 100 | ALMACEN 2 | Plastic World | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Vaso Recolector para Muestra de Excremento | se utiliza para la recoleccion de muestras de flemas y excremento | Caja | 1 | 500 | Piezas | 1000 | 50 | ALMACEN 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Cepillo de alumino + Alginato Calgiswab | se utiliza para la toma de exudados uretrales | Bolsa | 1 | 50 | Piezas | 100 | 20 | Almacen 2 | PURITAN CALGIS | Ambiente | 15 a 30 | 25-8014 A50
| TOMA DE MUESTRA | Tiras elasticas (Azul)(STRETCH TOURNIQUET) | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Individual | 1 | 25 | Piezas | 50 | 10 | Gabeta 1 | BD Vacutainer | Refrigeración | 2 a 35 | 367198
| TOMA DE MUESTRA | Tiras para toma de muestra PRONTO | se utiliza para la toma de muestra en sangre | Caja | 1 | 6 | Piezas | 10 | 2 | Gabeta 1 | KIMETEC | Ambiente | 15 a 30 | 367218
| TOMA DE MUESTRA | Microtubo Ependors 1.5 ml Tapa plana | se utiliza para la toma de muestra pediatricas o punciones dificiles | Bolsa | 1 | 500 | Piezas | 1000 | 100 | Gabeta 2 | DELTALAB | Ambiente | 15 a 30 | 200400P
| TOMA DE MUESTRA | Gasas | se utiliza para la toma de muestras de cultivos de heridas | caja | 1 | 100 | Piezas | 500 | 100 | Gabeta 1 | Protec | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Overol protección personal | se utiliza para la toma de muestras de antigenos para covid | Individual | 1 | 1 | Pieza | 2 | 1 | Almacen 1 | Protec | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| T. GINECOLÓGICA | Cepillo Citologico Citobrush | se utiliza para la toma de papanicolaos | Bolsa | 1 | 100 | Piezas | 100 | 20 | Almacen 2 | DL/JUVENUM | Ambiente | 15 a 30 | N.0357R97SSA
| T. GINECOLÓGICA | Espatula de Ayres | se utiliza para la toma de papanicolaos | Bolsa | 1 | 50 | Piezas | 100 | 20 | Almacen 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Baterias AA | Se utiliza para el Controles de Clima | Caja | 1 | 4 | Piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | DURACELL | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Baterias AAA | Se utiliza para el Dispositivo electrónico de la banca electrónica | Caja | 1 | 1 | Piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | DURACELL | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Broches Baco | Sujeta papel en carpetas | Caja | 1 | 50 | Piezas | 100 | 10 | Almacen 1 | ACCO | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Carpeta de plastico LEFORT | Se utiliza para archivar documentos con o sin protector de hoja | Individual | 1 | 1 | Piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | LEFORT | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Carpeta tamaño carta LEFORT | Se ocupa para archivar la contabilidad | Individual | 1 | 1 | Piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | LEFORT | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Cinta Diurex pequeña | Se necesita para cintar el conjunto de monedas | Paquete | 1 | 6 | Piezas | 10 | 2 | almacen 1 | TUK | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Cubierta Transparente (vitacoras) | Es para engargolar bitacoras | Paquete | 1 | 50 | Piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Clips | Se usa para agrupar papeles | Caja | 1 | 100 | Piezas | 500 | 100 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Espiral de plastico | Es para engargolar bitacoras | caja | 1 | 84 | piezas | 50 | 10 | Almacen 1 | Espiraflex | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Etiquetas vital-lab | Consumible para impresora de etiquetas Zebra | Paquete | 1 | 50 | Hojas | 100 | 10 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Forder beige tamaño carta | Se ocupa para archivar documentos | Paquete | 1 | 200 | Piezas | 100 | 10 | Almacen 1 | ECONOFILE | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Grapas | Se ocupa parta sujetar papeles | Caja | 25 | 200 | Piezas | 1000 | 100 | Almacen 1 | PILOT | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Hojas blancas navigator 24 LB | Se imprimen los reportes de resultados | Paquete | 1 | 500 | Hojas | 20000 | 1000 | AREA DE ALMACEN | NAVIGATOR | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Hojas para Comprobantes | Se impirmen en atención a clientes | Paquete | 1 | 1000 | Hojas | 10000 | 1000 | AREA DE ALMACEN | Scribe | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Hojas blancas Sencillas | Se usan para imprimir documentos por área | Paquete | 1 | 500 | Hojas | 10000 | 1000 | AREA DE ALMACEN | Scribe | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Hojas de colores | Se ocupan en los archivos de contabilidad y resultados de tamiz | Paquete | 1 | 100 | Hojas | 1000 | 100 | Almacen 1 | Scribe | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Libreta Florete profesional | Se utiliza para anotar los pacientes de Operación Analítica | Individual | 1 | 1000 | Hojas | 10 | 2 | Almacen 1 | ESTRELLA | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | b |  | Individual | 1 | 100 | Hojas | 100 | 10 | Almacen 1 | Swing | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Lefort tamaño carta | Se ocupa para archivar la contabilidad | individual | 1 | 1 | piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Marca texto Mini Rosa | Se marcan estudios de pacientes ISSSTE | Paquete | 1 | 6 | Piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Marca texto Mini amarilo | Se marcan estudios Estudios de cultivos | Paquete | 1 | 6 | Piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Marca texto amarillo | Se marcan estudios Estudios de cultivos | Paquete | 1 | 1 | Piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Marca texto verde | Se marcan estudios especiales de endocrinología | Paquete | 1 | 1 | Piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Marca texto Naranja | Se marcan estudios especiales referenciados | Paquete | 1 | 1 | Piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Marca texto azul | Se marcan los pendientes | Paquete | 1 | 5 | Piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Mini corrector | Se usa para eliminar errores de lapicero | paquete | 1 | 10 | piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | Liqued paper | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Marca texto rosa | Se marcan estudios de pacientes ISSSTE | Paquete | 1 | 5 | Piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Ordenes matriz Vital -lab | Se ordenan estudios para pacientes por sucursal | Individual | 1 | 80 | Block | 1600 | 80 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Ordenes Durango | Se ordenan estudios para pacientes por sucursal | Individual | 1 | 80 | Block | 1600 | 80 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Ordenes Rodriguez Clara | Se ordenan estudios para pacientes por sucursal | Individual | 1 | 80 | Block | 1600 | 80 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Ordenes Isla | Se ordenan estudios para pacientes por sucursal | Individual | 1 | 80 | Block | 1600 | 80 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Ordenes Hervert | Se ordenan estudios para pacientes por sucursal | Individual | 1 | 80 | Block | 1600 | 80 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Ordenes Maquila | Se ordenan estudios para laboratorio | Individual | 1 | 80 | Block | 1600 | 80 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Plumon sharpie | Uso continuo en atención a clientes y operación analítica | individual | 1 | 1 | piezas | 100 | 10 | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Papel termico 57X60mm RT5760 | Consumible para impresora de Tcoag, Advantus | Caja | 1 | 100 | Piezas | 500 | 100 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Protectores de hojas transparentes | Se ocupan para archivar hojas en carpetas lefort | Paquete | 1 | 100 | Piezas | 1000 | 50 | Almacen 1 | Barrilito | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Resiltol 850 | Se utiliza para pegar baucher y fichas de depositos | Piezas | 1 | 1 | Piezas | 3 | 1 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Ribons 64X74m(Cinta cera) | Consumible para impresora de etiquetas Zebra | Caja | 1 | 20 | Piezas | 60 | 20 | Almacen 1 | ZEBRA-AWR | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Rollos BBVA para terminal | Consumible para impresora de PV BBVA Bancomer | Paquete | 1 | 1 | Piezas | 2 | 1 | Almacen 1 | BANCOMER | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Rollos de Etiquetas | Consumible para impresora de etiquetas Zebra | Paquete | 1 | 20 | Piezas | 40 | 10 | Almacen 1 | ZEBRA | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Sobres amarillo para nomina | Se guarda el dinero de nomina o pagos de honorarios | Caja | 1 | 500 | Piezas | 1000 | 30 | Almacen 1 | Oficce Depot | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Folders Vital-Lab | Se utilizan para colocar los resultados impresos | Individual | 1 | 50 | Piezas | 10000 | 100 | Almacen 2 | Compañía abastesedora nacional | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Sobres Vital-Lab | Se utilizan para colocar los resultados impresos | Individual | 1 | 50 | Piezas | 10000 | 100 | Almacen 2 | Compañía abastesedora nacional | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Aromatizante Air Wick | Se usan en los baños para aromatizar el ambiente | Paquete | 1 | 7 | Piezas | 20 | 5 | Almacen 1 | Air wick | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Aromatizante en aereosol | Se usan en los baños para aromatizar el ambiente | Frasco | 1 | 3 | Piezas | 20 | 5 | Almacen 1 | Glade | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Bolsa Blanca coN ASA | Se soloca en los contenedores de basura municipal | Bolsa | 1 | 100 | Piezas | 500 | 20 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Bolsa negra grande 60x90 | Se ocupa para concentrar la basura del día | Bolsa | 1 | 8 | Piezas | 500 | 20 | Almacen 1 | Pingüino | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Bolsa transparete chica | Se soloca en los contenedores de basura municipal | Rollo | 1 | 500 | Piezas | 500 | 20 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Escobillon Ch | Se ocupa para cepillar material de laboratorio | Piezas | 1 | 1 | Piezas | 10 | 2 | AREA DE ALMACEN | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Cepillo para ropa | Se ocupa para cepillar la ropería | Individual | 1 | 1 | Piezas | 1 | 1 | almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Escobillon Grande | Se ocupa para cepillar material de laboratorio | Piezas | 1 | 1 | Piezas | 10 | 2 | AREA DE ALMACEN | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Cloro CLORALEX | Liquido para desinfectar los pisos y superficies | Bote | 1 | 10 | Litros | 10 | 1 | AREA DE ALMACEN | Cloralex | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Fibras/esponja | Se usa para lavar baños, trastes y superficies de las areas | Individual | 1 | 10 | piezas | 10 | 2 | AREA DE ALMACEN | scotch | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Franelas Colores | Se utiliza para hacer limpieza de superficies | individual | 1 | 1 | piezas | 10 | 2 | Gabeta 5 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Fabuloso | Liquido para limpiar los pisos y superficies | Bote | 1 | 10 | Litros | 10 | 2 | AREA DE ALMACEN | FABULOSO | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Gel antibacterial para manos | Se usa para dar a los clientes el acceso y en las areas de trabajo | Bote | 1 | 4 | Litros | 10 | 2 | AREA DE ALMACEN | Blumen | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Guantes rojos Ch y Med | Equipo de protección del personal de limpieza | Individual | 1 | 2 | Piezas | 10 | 2 | Almacen 1 | scotch | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Guantes de bolsa polietileno | Equipo de protección del personal de limpieza | caja | 1 | 1000 | piezas | 10 | 2 | AREA DE ALMACEN | Cade Glove | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Jabon foca | Se usa para lavar ropería del laboratorio | Individual | 1 | 500 | Gramos | 2 | 1 | ALMACEN 1 | Foca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Jabon AXION liquido | Jabon para lavar los trastes | Bote | 1 | 3.75 | Litros | 2 | 1 | AREA DE ALMACEN | Acción | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Jabon ACE | Se usa para lavar ropería del laboratorio | Individual | 1 | 1.5 | Gramos | 2 | 1 | Almacen 1 | ACCE | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Jabon en barra zote | Se usa para lavar ropería del laboratorio | Individual | 1 | 400 | Gramos | 5 | 1 | Almacen 1 | 123/ZOTE | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Jabon liquido para manos | Liquido jabonoso para limpiar las manos | Bote | 1 | 5 | Litros | 3 | 2 | AREA DE ALMACEN | Manilva/SEPS/JBN/BRISE | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Jabon Antiseptico HYCLIN NEUTRO PLUS | Liquido jabonoso para limpiar los materiales de laboratorio | Bote | 1 | 5 | Litros | 3 | 2 | AREA DE ALMACEN | HYCEL | Ambiente | 15 a 30 | 5342
| LIMPIEZA | Jerga gris/roja | Se utiliza como seca pies en las entrasadas y salidas de puertas | Individual | 1 | 1 | Metros | 5 | 1 | almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Lysol liquido 5 Litros | Liquido para desinfectar los pisos y superficies | Bote | 1 | 5 | Litros | 10 | 2 | AREA DE ALMACEN | LYSON | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Papel higienico blanco para proceso | Papel absorvente para áreas de Operación Analítica | paquete | 1 | 40 | Piezas | 50 | 2 | Almacen 1 | Member´s Mark | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Papel Absorvente Servitoallas | Papel absorvente para baño y toma de muestras | Paquete | 1 | 1 | Piezas | 50 | 2 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Papel higienico suavel | Se utiliza para el baño | Paquete | 1 | 40 | Piezas | 50 | 2 | Almacen 1 | Suavel | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Papel higienico JUMBO | Se utiliza para el baño | Paquete | 1 | 1 | Piezas | 50 | 2 | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Pastilla pato purific | Purificador para depósitos de agua del baño | Paquete | 1 | 5 | Piezas | 20 | 2 | Almacen 1 | Mr musculo | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Pinol | Liquido para limpiar los pisos y superficies | Bote | 1 | 5 | Litros | 5 | 2 | AREA DE ALMACEN | Pinol | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Pleage para madera | Liquido para limpiar los muebles de madera | Individual | 1 | 440 | mililitros | 5 | 2 | Almacen 1 | Pleage | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Sanitas | Papel absorvente para baño y toma de muestras | Paquete | 1 | 50 | Piezas | 2000 | 100 | almacen 1 | kimberly | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Windex Limpia vidrios | Liquido para limpiar los cristales | Bote | 1 | 5 | Litros | 4 | 1 | Almacen 1 | windex | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Raid H24 372 gr | Insecticida para eliminar los bichos rastreros | bote | 1 | 1 | Piezas | 2 | 1 | Almacen 1 | h24 | Ambiente | 15 a 30 | N/A
a