## Información de productos
Código de barras | Área | Descripción de Producto | Presentación | Unidades por presentación | Contenido | Unidades por Uso | Máximo | Mínimo | UBICACIÓN | Marca | Tipo de Almacenamiento | Temperatura en Centígrados | Referencia
| HEMATOLOGÍA | Aceite de Inmersion (frascos)Dosificado | Frasco | 1 | 5 | mililitros | 2 | 1 | Gabeta 2 | M | Ambiente | 15 a 30 | 64286
| HEMATOLOGÍA | Anti A Monoclonal | Frasco | 1 | 10 | mililitros |  |  | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1700002
| HEMATOLOGÍA | Anti B Monoclonal | Frasco | 1 | 10 | militros |  |  | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1700004
| HEMATOLOGÍA | Anti D IGG+IGM Monoclonal | Frasco | 1 | 10 | militros |  |  | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1700021
| HEMATOLOGÍA | Buffer de Fosfatos pH 6.4 + 0.1 a 25°C | Frasco | 1 | 1 | Litros |  |  | GABETA 2 | HYCEL | Ambiente | 15 a 30 | 1317
| HEMATOLOGÍA | Cellpack | Galon | 1 | 20 | Litros |  |  | AREA DE ALMACEN | SYSMEX | Refrigeración | 2 a 35 | PK-30L
| HEMATOLOGÍA | LIQUICHEK HEMATOLY -16 (6 X3 ml)AZUL | Tubos | 2 | 3 | mililitros |  |  | REFRI 1 | BIO-RAD | Refrigeración | 2 a 8 | 761
| HEMATOLOGÍA | LIQUICHEK HEMATOLY -16 (6 X3 ml) VERDE | Tubos | 2 | 3 | mililitros |  |  | REFRI 1 | BIO-RAD | Refrigeración | 2 a 8 | 762
| HEMATOLOGÍA | LIQUICHECK HEMATOLY -16 (6 X3 ml)ROJO | Tubos | 2 | 3 | mililitros |  |  | REFRI 1 | BIO-RAD | Refrigeración | 2 a 8 | 763
| HEMATOLOGÍA | Colorante de Wright 25Gr | Frasco | 1 | 25 | Gramos |  |  | Gabeta 2 | HYCEL | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| HEMATOLOGÍA | Papel Filtro Cualitativo (para colorante) | Caja | 1 | 10 | Piezas |  |  | Gabeta 2 | Ahlstrom | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| HEMATOLOGÍA | Portaobjetos Deltalab 26X76mm | Caja | 1 | 50 | Piezas |  |  | ALMACEN 2 | DELTALAB | Ambiente | 15 a 30 | 48-6162-00
| HEMATOLOGÍA | Espermaform | Frasco | 3 | 50 | mililitros |  |  | Gabeta 2 | FERTIL | Ambiente | 15 a 30 | ESF-076
| HEMATOLOGÍA | Stromatolyser- 4DL | Caja | 1 | 5 | Litros |  |  | AREA DE ALMACEN | SYSMEX | Refrigeración | 2 a 35 | FFD-200A
| HEMATOLOGÍA | Stromatolyser- 4DS | Bolsa | 1 | 42 | Piezas |  |  | GABETA 2 | SYSMEX | Refrigeración | 2 a 35 | FFS-800
| HEMATOLOGÍA | Stromatoliser -WH | Caja | 3 | 500 | Frascos |  |  | GABETA 2 | SYSMEX | Refrigeración | 2 a 35 | N/A
| HEMATOLOGÍA | Dextrosol sin sabor 75g | Frasco | 1 | 250 | mililitros |  |  | GABETA 2 | HYCEL | Refrigeración | 2 a 30 | 5375
| HEMATOLOGÍA | Dextrosol sin sabor 50g | Frasco | 1 | 250 | mililitros |  |  | GABETA 2 | HYCEL | Refrigeración | 2 a 30 | 5370
| HEMATOLOGÍA | Metanol RA ACS | Frasco | 1 | 4 | Litros |  |  | GABETA 2 | J.T Baker | Ambiente | 15 a 30 | 9070-03
| HEMATOLOGÍA | Agua inyectable | Frasco | 1 | 1000 | mililitros |  |  | Gabeta 1 | PiSa | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| HEMATOLOGÍA | Solución Salina | Frasco | 1 | 250 | Pieza |  |  | Gabeta 1 | PiSa | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| HEMATOLOGÍA | Sulfoliser 5L | Caja | 1 | 5 | Litros |  |  | AREA DE ALMACEN | SYSMEX | Ambiente | 15 a 30 | SLS-220A
| COAGULACION | Actin FS (TTP)Durango,Isla,Rodriguez | Caja | 10 | 2 | mililitros |  |  | REFRI 1 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | B4218-1
| COAGULACION | Thromborel S(TP) Durango,Isla, Rodriguez | Caja | 10 | 10 | mililitros |  |  | REFRI 1 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | OUHP49
| COAGULACION | Balines para Copa(Throm botimer balls ) | Caja | 1 | 1000 | Piezas |  |  | ALMACEN 2 | Tcoag | Ambiente | 15 a 30 | 467
| COAGULACION | TriniCHECK Control 2 | caja | 10 | 1 | mililitros |  |  | REFRI 1 | Tcoag | Refrigeración | 2 a 8 | 480
| COAGULACION | Tetravettes Micro | Individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | ALMACEN 2 | Tcoag | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| COAGULACION | Triniclot TP EXCEL (Matriz) | Caja | 10 | 6 | mililitros |  |  | REFRI 1 | Tcoag | Refrigeración | 2 a 8 | 475-S
| COAGULACION | Triniclot APTT S (Matriz) | Caja | 5 | 3 | mililitros |  |  | REFRI 1 | Tcoag | Refrigeración | 2 a 8 | T1202
| INMUNOLOGIA | ASO-LATEX (Antiestreptolisinas) | caja | 1 | 50 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1200101
| INMUNOLOGIA | Brucella Abortus | Frasco | 1 | 5 | mililitros |  |  | REFRI 1 | LICON | Refrigeración | 2 a 8 | 132
| INMUNOLOGIA | Chikungunya Ig M | Caja | 1 | 10 | Pruebas |  |  | Gabeta 2 | MEXLAB | Refrigeración | 1 a 30 | 3001192
| INMUNOLOGIA | COVID-19 AG RAPID TEST DEVICE (NASOPHARYNGEAL) | Caja | 1 | 25 | Pruebas |  |  | Direccion General | Abbott | Refrigeración | 2 a 30 | 41FK10
| INMUNOLOGIA | COVID -19 AG SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST | Caja | 1 | 25 | Pruebas |  |  | Direccion General | Roche | Refrigeración | 2 a 30 | 9901-NCOV-016
| INMUNOLOGIA | COVID -19 AG SD BIOSENSOR | Caja | 1 | 25 | Pruebas |  |  | Direccion General | SD Biosensor | Refrigeración | 2 a 30 | Q-NC0V-01G
| INMUNOLOGIA | BIO-DENGUE NS1 IgG/IgM NS1 | Caja | 1 | 10 | Pruebas |  |  | GABETA 2 | MEXLAB | Refrigeración | 2 a 35 | 3001160
| INMUNOLOGIA | Dengue Duo IgG/IgM&NS1 | Caja | 1 | 10 | Pruebas |  |  | GABETA 2 | BIO LINE | Ambiente | 15 a 30 | 11FK45
| INMUNOLOGIA | Dengue IgG/IgM&NS1 | Caja | 1 | 25 | Pruebas |  |  | GABETA 2 | CERTUM | Ambiente | 15 a 30 | IDEC-425
| INMUNOLOGIA | HIV (rutina) | Caja | 1 | 40 | Piezas |  |  | GABETA 2 | INTEC | Refrigeración | 2 a 30 | ITP02006-TC40
| INMUNOLOGIA | HIV-1/2 3.0 SD (rutina) | CAJA | 1 | 30 | PIEZAS |  |  | GABETA 2 | SD BIOLINE | Ambiente | 15 a 30 | 03FK10
| INMUNOLOGIA | HIV (Rutina) ANTI -HIV(1 Y 2) | Caja | 1 | 25 | Piezas |  |  | GABETA 2 | MEXLAB | Refrigeración | 2 a 30 | 3001112
| INMUNOLOGIA | HIV confimatoria GENIE-FAST | Caja | 1 | 25 | Piezas |  |  | GABETA 2 | BIO-RAD | Refrigeración | 2 a 30 | 72327
| INMUNOLOGIA | Paratifico "A" | Frasco | 1 | 5 | mililitros |  |  | REFRI 1 | LICON | Refrigeración | 2 a 8 | 132
| INMUNOLOGIA | Paratifico "B" | Frasco | 1 | 5 | mililitros |  |  | REFRI 1 | LICON | Refrigeración | 2 a 8 | 132
| INMUNOLOGIA | Drogas de 3 analitos (AMP-COC-THC) | Caja | 1 | 10 | Pruebas |  |  | GABETA 2 | MEXLAB | Ambiente | 15 a 30 | 33577
| INMUNOLOGIA | Drogas de 5 analitos(AMP-COC-MET-OPI-THC) | Caja | 1 | 25 | PRUEBAS |  |  | GABETA 2 | ALFA | Refrigeración | 4 a 30 | 1160R2019SSA
| INMUNOLOGIA | Drogas de 5 analitos(AMP-BZO-COC-MET-THC) | Caja | 1 | 10 | PRUEBAS |  |  | GABETA 2 | MEXLAB | Refrigeración | 4 a 30 | 1160R2019SSA
| INMUNOLOGIA | Proteus OX-19 | Frasco | 1 | 5 | mililitros |  |  | REFRI 1 | LICON | Refrigeración | 2 a 8 | 132
| INMUNOLOGIA | Prueba Inmunologica de Embarazo | Caja | 1 | 50 | piezas |  |  | GABETA 2 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 30 | 1501130
| INMUNOLOGIA | Prueba RAPID TEST CASSETTE COVID-19 IgG/IgM | Caja | 1 | 25 | Pruebas |  |  | GABETA 2 | CERTUM | Refrigeración | 2 a 30 | INCP-402
| INMUNOLOGIA | Factor Reumatoide RF-Latex | CAJA | 1 | 50 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1200201
| INMUNOLOGIA | Rota Adenovirus | Caja | 1 | 20 | Pruebas |  |  | GABETA 2 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 30 | 1504059
| INMUNOLOGIA | Tifico "H" | Frasco | 1 | 5 | mililitros |  |  | REFRI 1 | LINCON | Refrigeración | 2 a 8 | 132
| INMUNOLOGIA | Tifico "O" | Frasco | 1 | 5 | mililitros |  |  | REFRI 1 | LINCON | Refrigeración | 2 a 8 | 132
| INMUNOLOGIA | VDRL Latex | CAJA | 1 | 250 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1200406
| INMUNOLOGIA | Proteina C Reactiva CRP-LATEX | CAJA | 1 | 50 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1200302
| INMUNOLOGIA | Rosa de vengala | CAJA | 1 | 50 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1200901
| INMUNOLOGIA | Zika | Caja | 1 | 10 | Piezas |  |  | GABETA 2 | MEXLAB | Refrigeración | 15 a 30 | 5001207
| INMUNOLOGIA | Prueba rapida de influenza A+B | individual | 1 | 1 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | QUICK VUE | Refrigeración | 2 a 8 | PR-00024
| MICROBIOLOGIA | Agar Dextrosa Saboraud | Frasco | 1 | 450 | Gramos |  |  | GABETA 2 | BD Bioxon | Ambiente | 15 a 30 | 7031
| MICROBIOLOGIA | Agar Mac Conkey medio preparado | Caja | 1 | 10 | placas |  |  | REFRI 1 | MCD-LAB | Refrigeración | 2 a 8 | 7114
| MICROBIOLOGIA | Agar Müeller Hinton medio | Caja | 1 | 10 | placas |  |  | REFRI 1 | MCD-LAB | Refrigeración | 2 a 8 | 7134
| MICROBIOLOGIA | Agar Sangre medio de cultivo preparado | caja | 1 | 10 | Placas |  |  | REFRI 1 | MCD LAB | Refrigeración | 2 a 8 | 7504
| MICROBIOLOGIA | Agar Sangre medio de cultivo preparado | Bolsa | 1 | 10 | Placas |  |  | REFRI 1 | BD | Refrigeración | 2 a 8 | 220150
| MICROBIOLOGIA | Agar hierro y Lisina | Caja | 1 | 10 | piezas |  |  | REFRI 1 | MCD Lab | Refrigeración | 2 a 8 | 7975
| MICROBIOLOGIA | Agar Mio | Caja | 10 | 5 | mililitros |  |  | REFRI1 | MCD Lab | Refrigeración | 2 a 8 | 7445
| MICROBIOLOGIA | Agar citrato Simmons | Caja | 10 | 5 | mililitros |  |  | REFRI 1 | MCD Lab | Refrigeración | 2 a 8 | 7025
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma CEPHALOTHIN | Individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma NITROFURANTOIN | Individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma GENTAMICIN | Individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma NETILMICIN | Individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma AMPICILLIN | Individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma TRIMETHOPRIM | Individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma SULPHAMETHOXAZOLA | Individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma CHORAMPHENICOL | Individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma IMIPENEM | Individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma CEFTAZIDIME | Individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Antibiograma AMIKACIN | Individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | REFRI 1 | OXOID | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Caja Petric Dish esteril sin division (100 x 15 )mm | Bolsa | 1 | 10 | Piezas |  |  | Almacen 2 | SyM | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Caja Petric Dish esteril(mini)60 x 15 mm | Bolsa | 1 | 10 | Piezas |  |  | Almacen 2 | SYM | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Cajas Petric con 1 Division (100x15)mm | Bolsa | 1 | 10 | Piezas |  |  | Almacen 2 | SYM | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Medio de transporte STUART | caja | 1 | 100 | PIEZAS |  |  | Gabeta 1 | MEUS |  | 2 a 25 | 230117
| MICROBIOLOGIA | Medio de transporte Carbon activado | caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | DELTALAB | Refrigeración | 2 a 30 | 300285
| MICROBIOLOGIA | Sensidiscos Gram Negativos | Frasco | 50 | 1 | Pruebas |  |  |  | Investigación Diagnostica | Refrigeración | 2 a 8 | 1159R2002SSA
| MICROBIOLOGIA | Sensidiscos Gram posivitos | Frasco | 50 | 1 | Pruebas |  |  |  | Investigación Diagnostica | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Hemocultivo Hemo-check ICC Adulto | Caja | 10 | 50 | mililitros |  |  | REFRI 1 | MCD-LAB | Refrigeración | 8 a 20 | 2012
| MICROBIOLOGIA | infusion cerebro-corazon | Frasco | 1 | 450 | Gramos |  |  | GABETA 2 | SYM |  | 2 a 25 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Agar Salmonella SHIGELLA | Frasco | 1 | 450 | Gramos |  |  | REFRI 1 | SYM | Refrigeración | 2 a 30 | 7161
| MICROBIOLOGIA | Yodo Gram | Frasco | 1 | 125 | mililitros |  |  | GABETA 1 | HYCEL | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Fucsina fenicada | Frasco | 1 | 250 | mililitros |  |  | Gabeta 2 | HYCEL | Ambiente | 15 a 30 | 6133
| MICROBIOLOGIA | Alcohol-Etilico Absoluto | Frasco | 1 | 1 | Litro |  |  | Gabeta 2 | VOHLER | Ambiente | 15 a 30 | W4177
| MICROBIOLOGIA | Acido sulfurico | Frasco | 1 | 1 | Litro |  |  | Gabeta 2 | FAGA LAB | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| MICROBIOLOGIA | Kit de pruebas bioquimicas (MIO,LIA,TSI,UREA CHRISTENSEN,ACS | caja | 10 | 1 | Pruebas |  |  | Refri 1 | MCD-LAB | Refrigeración | 2 a 8 | 7975
| Q.CLINICA | CONTROL MULTIQUAL ASSAYED 1 LIQ | Caja | 12 | 3 | mililitros |  |  | REFRI 1 | BIO-RAD | Congelación | -70 a -20 | 694
| Q.CLINICA | CONTROL MULTIQUAL ASSAYED 2 LIQ | Caja | 12 | 3 | mililitros |  |  | REFRI 1 | BIO-RAD | Congelación | -70 a -20 | 695
| Q.CLINICA | Cleaner(litro) | Frasco | 1 | 1000 | mililitros |  |  | GABETA 2 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | 20754765322
| Q.CLINICA | Clean cassete Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 150 | Pruebas |  |  | Gabeta 2 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | 20764337322
| Q.CLINICA | Cuvette(bolsa 1000) Cobas Integra 400 | Caja | 20 | 100 | Bolsas |  |  | Gabeta 2 | Roche | Refrigeración | 2 a 30 | 21043862001
| Q.CLINICA | Ependors Cobas cup white | Bolsa | 1 | 1000 | Piezas |  |  | Gabeta 2 | Cobas | Ambiente | 15 a 30 | 21045318001
| Q.CLINICA | Fosfatasa Alcalina(ALP2L)Cobas C111 | Vial | 1 | 100 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | PTE
| Q.CLINICA | Fosfatasa Alcalina(ALP2L)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 400 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3333701190
| Q.CLINICA | Ferretina Cobas integra 400 (FERR2) | Cassete | 1 | 200 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 03528995 190
| Q.CLINICA | TGP(ALTL)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 500 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 20764957 322
| Q.CLINICA | Albumina (ALB2)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 300 | Pruebas |  |  | Gabeta 2 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | 3183688122
| Q.CLINICA | Albumina (ALB2)Cobas C111 | Vial | 1 | 100 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4657357
| Q.CLINICA | Albumina en orina(ALBT2)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 100 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 04469658 190
| Q.CLINICA | Creatinina (CREJ2)Cobas C111 | Vial | 1 | 100 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 540175519
| Q.CLINICA | Creatinina (CREJ2)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 700 | Pruebas |  |  | Gabeta 2 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | 4810716190
| Q.CLINICA | Glucosa (GLUC3)Cobas C111 | Vial | 1 | 100 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 465752719
| Q.CLINICA | Glucosa(GLUC3)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 800 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4404483190
| Q.CLINICA | Trigliceridos (Trigl)Cobas C111 | Vial | 1 | 100 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4657594190
| Q.CLINICA | Trigliceridos(TRIGL) Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 250 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 20767107322
| Q.CLINICA | Urea(UREAL)Cobas C111 | Vial | 1 | 100 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4657594190
| Q.CLINICA | Urea(UREAL)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 500 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4460715190
| Q.CLINICA | Colesterol(CHOL2)Cobas C111 | Vial | 1 | 100 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 58965001
| Q.CLINICA | Colesterol(CHOL2)Cobas integra 400 | Cassete | 1 | 400 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3039773190
| Q.CLINICA | Acido urico(UA2) Cobas C111 | Vial | 1 | 100 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4657608190
| Q.CLINICA | Acido urico(UA2) Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 400 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3183807190
| Q.CLINICA | Colesterol-HDL(HDLC4) Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 350 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 7528566190
| Q.CLINICA | Proteinas Totales(TP2) Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 300 | Pruebas |  |  | Gabeta 2 | Roche | Refrigeración | 15 a 25 | 3183734190
| Q.CLINICA | HB Glicosilada(A1C-3)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 150 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 5336163190
| Q.CLINICA | CK-MB Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 100 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 7190808190
| Q.CLINICA | Amilasa (AMYL2)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 300 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3183742122
| Q.CLINICA | Agua (Tridestilada) | Galon | 1 | 19 | litros |  |  | AREA DE ALMACEN | HYCEL | Ambiente | 15 a 30 | 6541
| Q.CLINICA | Lampara de halogeno 12v/100w Assy | Pieza | 1 | 1 | Pieza |  |  | Gabeta 2 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | 5070856001
| Q.CLINICA | Probe set integra 400/400 plus (Aguja) | Pieza | 1 | 1 | Pieza |  |  | Gabeta 1 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | FFS-800A
| Q.CLINICA | PCR Ultrasencible Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 300 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| Q.CLINICA | Deshidrig.Lactica(LDH) Cobas C111 | Vial | 1 | 100 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 57222801
| Q.CLINICA | Deshidrig.Lactica(LDHLI2) Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 300 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3004732122
| Q.CLINICA | TGP (ALTL)Cobas C111 | Vial | 1 | 100 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4718569
| Q.CLINICA | TGO(ASTL)Cobas C111 | vial | 1 | 100 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4657543
| Q.CLINICA | TGO(ASTL)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 500 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 20764949 322
| Q.CLINICA | B.Directa(BILD2)Cobas C111 | Vial | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 558913419
| Q.CLINICA | B.Directa(BILD2)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 350 | Pruebas |  |  | Refri 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 5589061190
| Q.CLINICA | Gamma Glutamil (GGT-2)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 400 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 03002721 122
| Q.CLINICA | Bilirrubina Total (BILT3)Cobas C111 | Vial | 1 | 400 | Pruebas |  |  | Refri 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 5795648190
| Q.CLINICA | Bilirrubina Total (BILT3)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 250 | Pruebas |  |  | Refri 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 5795397190
| Q.CLINICA | Albumina serica(ALB2)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 300 | Pruebas |  |  | refri 1 | Roche | Refrigeración | 15 a 25 | 3183688122
| Q.CLINICA | Nacl (cloruro de sodiio))Cobas c111 | Vial | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4774230
| Q.CLINICA | Calcio(CA2)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 300 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 5061482190
| Q.CLINICA | Fosforo(PHOS2)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 250 | Pruebas |  |  | Gabeta 2 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| Q.CLINICA | Magnesio (MG2) Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 250 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 6481647190
| Q.CLINICA | CK Total(CKL) Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 200 | Pruebas |  |  | Refri 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 7190794190
| Q.CLINICA | Proteina en orina(TPUC3)Cobas Integra 400 | Cassete | 1 | 150 | Pruebas |  |  | REFRI 1 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3333825
| Q.CLINICA | Ise Deproteinizer cobas integra | caja | 6 | 21 | mililitros |  |  | refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 20763071122
| Q.CLINICA | Hemolyzing Reagent Gen.2 (HbA1c) | Caja | 6 | 10 | piezas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4528328190
| Q.CLINICA | Ise Deproteinizer cobas integra | Caja | 6 | 21 | piezas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 20763071122
| Q.CLINICA | Ise Deproteinizer cobas c 111 | Caja | 2 | 11 | mililitros |  |  | REFRI 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| Q.CLINICA | Micro cuvette seement (peines cobas c 111) | caja | 10 | 12 | Piezas |  |  | Almacen 2 | Roche | Refrigeración | 2 a 30 | 4357108001
| Q.CLINICA | Lamp Halog 12v/100w cobas | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | Gabeta 2 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| Q.CLINICA | Auto Tips 6 X 96 | Caja | 1 | 576 | Piezas |  |  | Gabeta 2 | FUJI | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| Q.CLINICA | Acido urico (UA2) FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 1350
| Q.CLINICA | Albumina(ALB-P)FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 2050
| Q.CLINICA | Amilasa FUJI(AMYL-P III) | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 4350
| Q.CLINICA | Bilirrubina Directa(DBIL-PII) FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 2550
| Q.CLINICA | Bilirrubina Total(TBIL-P III) FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 2150
| Q.CLINICA | BUN (UREA) FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 1150
| Q.CLINICA | Calcio(Ca-p III) FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 2350
| Q.CLINICA | CK TOTAL-P FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3350
| Q.CLINICA | Creatini fosfoquinasa CK - MB-P FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3858
| Q.CLINICA | Colesterol (COL-HDL) FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 2650
| Q.CLINICA | Colesterol total(TCHO-Plll) FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 1450
| Q.CLINICA | Colinesterasa(CHE-P) FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| Q.CLINICA | Creatinina(CRE-P III)Fuji | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 1750
| Q.CLINICA | Deshidrogenasa lactica(LDH-P III) FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3450
| Q.CLINICA | Electrolitos Na, K, CI FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | ****
| Q.CLINICA | Fosfatasa Alcalina(ALP-P III)FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3550
| Q.CLINICA | Fosforo(IP-P) FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 2450
| Q.CLINICA | M-30P PRUBE CLEANSER | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Almacen | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3050
| Q.CLINICA | Gama Glutamil Transferasa fuji (GGT-P lll) | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3050
| Q.CLINICA | Glucosa(Gluc-P III) FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 1050
| Q.CLINICA | Lipasa FUJI (LIP-P) | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 4450
| Q.CLINICA | Liquido de referencia(Solución de Electrolitos 8 mlX6pz.) | Caja | 6 | 8 | mililitros |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | pendiente
| Q.CLINICA | Magnesio(MG)FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 2850
| Q.CLINICA | Proteinas Totales (TP-PIII)FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 1850
| Q.CLINICA | TGO Transamilasa Glutaminoc OX(GOT/AST-PIII) FUJI | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3150
| Q.CLINICA | TGP ALT-P III Fuji | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 3250
| Q.CLINICA | Trigliceridos FUJI (TG) | Caja | 1 | 24 | Pruebas |  |  | Refri 5 | FUJI | Refrigeración | 2 a 8 | 1650
| Q.CLINICA | Copas FUJI PLAIN TUBE | caja | 1 | 500 | Piezas |  |  | Almacen 2 | Fuji | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| Q.CLINICA | PSA TOTAL ICROMA | CAJA | 1 | 25 | Pruebas |  |  | Refri 5 | iCROMA | Refrigeración | 4 a 30 | ICROMA PSA-25
| Q.CLINICA | Hemoglobina glicosilada(HbA1C) | Caja | 1 | 25 | Pruebas |  |  | Refri 5 | iCROMA | Refrigeración | 2 a 8 | CFPC-38
| Q.CLINICA | Testosterona | Caja | 1 | 25 | Pruebas |  |  | Refri 5 | iCROMA | Refrigeración | 2 a 8 | RRINICH15
| Q.CLINICA | Hscpr PRC ultrasensible | Caja | 1 | 25 | Pruebas |  |  | Refri 5 | iCROMA | Refrigeración | 2 a 8 | CFPC-6
| Q.CLINICA | Procalcitonina PCT | Caja | 1 | 10 | Pruebas |  |  | Refri 5 | iCROMA | Refrigeración | 2 a 8 | CFPC-23-1
| Q.CLINICA | Tn-1 (Tronponina) Ichroma | Caja | 1 | 10 | Pruebas |  |  | Refri 5 | iCROMA | Refrigeración | 2 a 8 | 13011
| Q.CLINICA | Prueba para antI CCP(CFPC-SI) ICHROMA | Caja | 1 | 25 | Pruebas |  |  | Refri 5 | ICHROMA | Refrigeración | 4 a 30 | CFPC-97
| Q.CLINICA | Prueba Dimero D | Caja | 1 | 25 | Pruebas |  |  | Refri 1 | iCHROMA | Refrigeración | 4 a 30 | CFPC-25
| Q.CLINICA | Prueba Dimero D | caja | 1 | 10 | pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4877802190
| Q.CLINICA | Ferretina Ichroma | Caja | 1 | 25 | Pruebas |  |  | Refri 5 | iCHROMA | Refrigeración | 4 a 30 | CFPC-32
| Q.CLINICA | Acido urico -LQ | Frasco | 2 | 250 | mililitros |  |  | Refri 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 41001
| Q.CLINICA | Glucosa -LQ | Frasco | 2 | 250 | mililitros |  |  | Refri 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | Pendiente
| Q.CLINICA | Creatinina -J | Frasco | 2 | 150 | mililitros |  |  | Refri 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1001111
| Q.CLINICA | Colesterol Total -LQ | Frasco | 2 | 250 | mililitros |  |  | Refri 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 41021
| Q.CLINICA | Trigliceridos -LQ | Frasco | 1 | 500 | mililitros |  |  | Refri 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 41033
| Q.CLINICA | Urea L-Q Spinreact | Frasco | 1 | 250 | mililitros |  |  | Refri 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 41043
| Q.CLINICA | HDL-D colesterol Spinreact | Frasco | 1 | 40 | mililitros |  |  | Refri 1 | Spinreact | Refrigeración | 2 a 8 | 1001097
| ENDOCRINOLOGIA | Alfafetoproteina AFP | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4481798190
| ENDOCRINOLOGIA | Antigeno Carcinoembrionario ELECSYS(CEA)cobas 411 | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11731629322
| ENDOCRINOLOGIA | Antigeno Prostatico Especifico/Cobas e411 TPSA (total) | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4641655190
| ENDOCRINOLOGIA | Antigeno Prostatico Especifico/Total Inmulite | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKPS1
| ENDOCRINOLOGIA | Antigeno Prostatico Libre Cobas e411 FPSA | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3289788190
| ENDOCRINOLOGIA | Antigeno Prostatico Libre FPSA inmulite | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKPF1
| ENDOCRINOLOGIA | Assay Cup (punta blanca) | Caja | 60 | 60 | Piezas |  |  | AREA DE ALMACEN | Roche | Refrigeración | 2 a 30 | 11706802001
| ENDOCRINOLOGIA | Assay Tip (Punta negra) | Caja | 30 | 120 | Piezas |  |  | AREA DE ALMACEN | Roche | Refrigeración | 2 a 30 | 11706799001
| ENDOCRINOLOGIA | Buffer PSA | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | Refri 5 | Roche | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| ENDOCRINOLOGIA | CA-153 II Cobas 411 | Frasco | 1 | 25 | Frasco |  |  | Refri 5 | Biotech | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| ENDOCRINOLOGIA | prolactin II calset | Caja | 1 | 1 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3277356190
| ENDOCRINOLOGIA | CA-19.9 ELECSYS | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11776193122
| ENDOCRINOLOGIA | Calibrador FSH Calset II | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3032680122
| ENDOCRINOLOGIA | Calibrador Tsh Calset | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 1177622190
| ENDOCRINOLOGIA | Calibrador AFP (Cobas 411) | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| ENDOCRINOLOGIA | Calibrador CA-19.9 | Caja | 2 | 1 | mililitros |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11776193122
| ENDOCRINOLOGIA | Calibrador Cortisol II | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| ENDOCRINOLOGIA | Calibrador de Progesterona III | individual | 2 | 1 | mililitros |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| ENDOCRINOLOGIA | Calibrador FT4 calset | individual | 1 | 1 | mililitros |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 6687750190
| ENDOCRINOLOGIA | Calibrador HCG BETA Calset | Individual | 2 | 1 | mililitros |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| ENDOCRINOLOGIA | Calibrador LH II | Individual | 2 | 1 | mililitros |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| ENDOCRINOLOGIA | Calibrador T3 111 (Cobas 411) | individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11731360122
| ENDOCRINOLOGIA | Calibrador T3 total calset | individual | 1 | 1 | frasco |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| ENDOCRINOLOGIA | Calibrador T4 | Individual | 2 | 1 | mililitros |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 12017709122
| ENDOCRINOLOGIA | Calset Elecsys Anti-Sars-cov-2 | individual | 4 | 1 | militros |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 9289291190
| ENDOCRINOLOGIA | Calset CEA Cobas 411 | Individual | 2 | 1 | mililitros |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| ENDOCRINOLOGIA | Calset Elecsy Psa Total | individual | 2 | 1 | militros |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 4641655190
| ENDOCRINOLOGIA | Calset elecsys Cortisol | Individual | 2 | 1 | mililitros |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| ENDOCRINOLOGIA | Calset Elecsys T4 | Individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 12017717122
| ENDOCRINOLOGIA | Calset PSA Libre | Individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 8851964190
| ENDOCRINOLOGIA | Cleancell ELECSYS 380 ml | Caja | 1 | 6 | PIEZAS |  |  | AREA DE ALMACEN | Roche | Ambiente | 15 a 30 | 11662970122
| ENDOCRINOLOGIA | Diluyente universal(DIL UNI) | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 1177619122
| ENDOCRINOLOGIA | ELECSYS CA-125 (Cobas e 411) | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11776223190
| ENDOCRINOLOGIA | Elecsys Anti Sars-cov-2 | caja | 1 | 200 | pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 9289267190
| ENDOCRINOLOGIA | ELECSYS HCG Beta | CAJA | 1 | 100 | pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3271749190
| ENDOCRINOLOGIA | Alfafetoproteina AFP immulite | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKAP1
| ENDOCRINOLOGIA | HCG Beta immulite | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKCG1
| ENDOCRINOLOGIA | Hepatitis A Bio-HAV IGM 25 pz Mexlab | Caja | 1 | 25 | Piezas |  |  | Gabeta 2 | mexlab | Ambiente | 15 a 30 | 3001140
| ENDOCRINOLOGIA | Hepatitis C (HCV)Advanced Quality | caja | 1 | 40 | Piezas |  |  | Gabeta 2 | INTEC | Refrigeración | 2 a 30 | NT02004
| ENDOCRINOLOGIA | Hormona Estimulante de la Tiroides TSH (inmulite 1000) | CAJA | 1 | 100 | PRUEBAS |  |  | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKTS1
| ENDOCRINOLOGIA | Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH)Cobas e411 | Caja | 1 | 200 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 8429324190
| ENDOCRINOLOGIA | Hormona Foliculo estimulante(FSH)Elecsys | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11775863122
| ENDOCRINOLOGIA | Hormona Leutinizante(LH) | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKLH1
| ENDOCRINOLOGIA | LIQUICHECK INMUNOASSAY PLUS12X5 1,2,3 | Caja | 12 | 5 | Mililitros |  |  | Refri 1 | BIO-RAD | Congelación | -70 a -20 | 360
| ENDOCRINOLOGIA | INMUNOGLOBULINA E Gen.2(Cobas e 411) | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| ENDOCRINOLOGIA | INMUNOGLOBULINA IGE TOTAL Immulite | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKIE1
| ENDOCRINOLOGIA | PRECI CONTROL ANTI SARS-COV-2 | Caja | 4 | 1 | pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 9289313190
| ENDOCRINOLOGIA | Prueba de HAV IGM (suerol/plasma) | Caja | 1 | 25 | Pruebas |  |  | Refri 5 | CERTUM | Refrigeración | 2 a 8 | IHA-402
| ENDOCRINOLOGIA | Procell ELECSYS | Frasco | 6 | 380 | mililitros |  |  | AREA DE ALMACEN | Roche | Ambiente | 15 a 30 | 11662988122
| ENDOCRINOLOGIA | Progesterona (PROG III) Cobas e 411 | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 7092539190
| ENDOCRINOLOGIA | Prolactina II | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 3203093190
| ENDOCRINOLOGIA | Probe WASH | Caja | 2 | 100 | mililitros |  |  | Refri 5 | SIEMENS | Ambiente | 15 a 30 | LPWS2
| ENDOCRINOLOGIA | T3 Total ELECSCYS (Cobas e 411) | Caja | 1 | 200 | Piezas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11731300122
| ENDOCRINOLOGIA | T3 Total (inmulite 1000) | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKT31
| ENDOCRINOLOGIA | T4 Total (Cobas e 411) | Caja | 1 | 200 | Pruebas |  |  | Refri5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 12017709122
| ENDOCRINOLOGIA | T4 Libre G III(FT4III) Cobas e 411 | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 7976836190
| ENDOCRINOLOGIA | T4F Libre (Immulite 1000) | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKFT41
| ENDOCRINOLOGIA | T4 Total (Immulite 1000) | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKT41
| ENDOCRINOLOGIA | FT3 libre III Cobas 411 | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 6437206190
| ENDOCRINOLOGIA | T3 Libre (inmulite 1000) | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LKF31
| ENDOCRINOLOGIA | Sustrato Quimioluminicente | Caja | 2 | 105 | Piezas |  |  | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | LSUBX
| ENDOCRINOLOGIA | Water Test Kit Inmulite | Bolsa | 1 | 500 | Piezas |  |  | Refri 5 | SIEMENS | Refrigeración | 2 a 8 | N/A
| ENDOCRINOLOGIA | ELECSYS Cortisol Cobas e 411 | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 6687733190
| ENDOCRINOLOGIA | Estradiol III E2 | Caja | 1 | 100 | Pruebas |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 6656021190
| ENDOCRINOLOGIA | Syswash Elecsys | Caja | 1 | 500 | mililitros |  |  | Refri 5 | Roche | Refrigeración | 2 a 8 | 11930346122
| UROANALISIS | Criotubo 5ml Tapa Azul (para Envio) | Bolsa | 200 | 5 | Piezas |  |  | Almacen 2 | CRM-Globe | Ambiente | 15 a 30 | PD1013
| UROANALISIS | Multistix 10 SG | Frasco | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 2 | SIEMENS | Ambiente | 15 a 30 | 2300
| UROANALISIS | Tubo de centrifuga blanco/Tapa Azul 15ml (Semen) | Bolsa | 50 | 1 | Piezas |  |  | Almacen 2 | CRM-Globe | Ambiente | 15 a 30 | PD1003
| UROANALISIS | Tubo de orina 12ml | bolsa | 150 | 1 | piezas |  |  | almacen 2 | CRM-Globe | Ambiente | 15 a 30 | PG1017-1
| UROANALISIS | Tubo grande (conico) | bolsa | 1 |  | piezas |  |  | almacen 2 | CRM-Globe | Ambiente | 15 a 30
| UROANALISIS | Cubreobjetos 22X22 mm | Caja | 10 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 2 | VELAB | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| UROANALISIS | Cubreobjetos 22X22 mm | Caja | 1 | 200 | Piezas |  |  | Gabeta 2 | DELTALAB | Ambiente | 15 a 30 | D102222
| UROANALISIS | Tubos Urin-tek 12ml (coprologico) | Bolsa | 1 | 200 | Piezas |  |  | Almacen 2 | SIEMENS | Ambiente | 15 a 30 | 8787636
| PARASITOLOGIA | Hemascreen(Sangre oculta) | Caja | 1 | 50 | Piezas |  |  | Gabeta 2 | LINCON | Ambiente | 15 a 30 | 331
| PARASITOLOGIA | Tiras PH MColorpHast PH 0-14 | caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | GABETA 2 | MQUANT | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PARASITOLOGIA | Tiras PH 14C | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | GABETA 2 | HYDRYON | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Pipeta Civeq 10 ml | caja | 1 | 1 | Piezas |  |  | ALMAC{EN 2 | CIVEQ | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Maletin para transportar muestras | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | ALMACEN 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Pipetas Pasteur | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | ALMACEN 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Pipeta de Thoma para Globulos Blancos | Bolsa | 1 | 1 | Piezas |  |  | ALMACEN 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Pipeta de Thoma para Globulos Rojos | Bolsa | 1 | 1 | Piezas |  |  | ALMACEN 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Puntas amarillas | Bolsa | 1 | 1000 | Piezas |  |  | Gabeta 2 | Sorenson | Ambiente | 15 a 30 | 10590
| OTROS | Puntas azules | Bolsa | 1 | 1000 | Piezas |  |  | Gabeta 2 | Sorenson | Ambiente | 15 a 30 | 10040
| OTROS | Puntas Transparentes | Bolsa | 1 | 1000 | Piezas |  |  | Almacen 2 | NEPTUNE | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Placas para reacciones febrilles 16 cm x 3mm | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | ALMACEN 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | 080 7200209
| OTROS | Placa de vidrio para reaccion de aglutinación macroscopic VDRL | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | ALMACEN 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Tubo Pyrex (cristal) | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | ALMACEN 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| OTROS | Tubo wintro 10ml | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | ALMACEN 2 | PYREX | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Abatelenguas Madera Esterilizado | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | PATCHES (LAROCHELLE) | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Abatelenguas Nuevos plastico | Bolsa | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | Selecta | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Agujas negras Vacutainer22Gx1.5(0.7x38mm) | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | BDVacutainer | Ambiente | 15 a 30 | 360211
| TOMA DE MUESTRA | Alcohol Desnaturalizado 20 L. | Galón | 1 | 20 | Litros |  |  | Área de Almacén | Protec | Ambiente | 15 a 30 | 3060
| TOMA DE MUESTRA | Aplicadores de Madera | Bolsa | 1 | 750 | Piezas |  |  | Almacen 2 | PROMA | Ambiente | 15 a 30 | 1820060
| TOMA DE MUESTRA | Aplicadores de plástico con algodón (Hisopos) 15cm | Paquete | 3 | 100 | Piezas |  |  | Almacen 2 | Protec | Ambiente | 15 a 30 | 69331
| TOMA DE MUESTRA | Banditas Redondas(Parches) LEUKOPLAST 2.2x2.2 | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | Coverplast Estándar/PATCHES | Ambiente | 15 a 30 | 73280-01
| TOMA DE MUESTRA | Banditas Redondas Infantiles | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | PATCHES | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Bolsa Recolectora de orina p/niña | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | SILICEO | Ambiente | 15 a 30 | 30013
| TOMA DE MUESTRA | Bolsa Recolectora de orina p/niño Cat 700-v | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | SILICEO | Ambiente | 15 a 30 | 30030
| TOMA DE MUESTRA | Bolsa Roja P/Residuos ch | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | ALMACÉN 2 | AMBIDERM | Ambiente | 15 a 30
| TOMA DE MUESTRA | Bolsa Roja P/Residuos Med | Paquete | 1 | 25 | Piezas |  |  | ALMACÉN 2 | AMBIDERM | Ambiente | 15 a 30 | 69819
| TOMA DE MUESTRA | Bolsa Roja P/Residuos Grand | individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | ALMACÉN 2 | AMBIDERM | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Capuchon Vacutainer pronto QUICK RELEASE NEEDLE | Caja | 1 | 20 | Piezas |  |  | Almacen 2 | BD Vacutainer | Ambiente | 15 a 30 | 368872
| TOMA DE MUESTRA | Cepillo dental para faringeo | individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | Almacen 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Contenedor de punzocortantes CH 1.8 | Contenedor | 1 | 1.8 | Litros |  |  | ALMACEN 2 | PUNZO/SAFE | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Contenedor de punzocortantes MED( 2.7L) | Contenedor | 1 | 2.7 | Litros |  |  | ALMACEN 2 | PUNZO/SAFE | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Contenedor de punzocortantes 7.6L. GDE | Contenedor | 1 | 7.6 | Litros |  |  | ALMACEN 2 | BD | Ambiente | 15 a 30 | 300180
| TOMA DE MUESTRA | Escobillon Grande Azul | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Escobillon Pequeño | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Espejo Vaginal Mediano Desechable | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | Almacen 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Guantes de nitrilo | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Almacen 2 | kirkland | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Guantes Esteril de Latex CH | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | ALMACEN 2 | Protec | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Guantes Esteril de Latex CH | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | ALMACEN 2 | AMBIDERM | Ambiente | 15 a 30 | 32011
| TOMA DE MUESTRA | Guantes Esteril de Latex Med | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | ALMACEN 2 | AMBIDERM | Ambiente | 15 a 30 | 32011
| TOMA DE MUESTRA | Guantes No Esteril de Latex CH | caja | 1 | 100 | pieza |  |  | Almacen 2 | PATCHES | Ambiente | 15 a 30 | 4015101-R07
| TOMA DE MUESTRA | Hisopo de alginato para nasofaringeo Specime collectión sterile | Paquete | 1 | 100 | Piezas |  |  | Almacen 2 | PATCHES | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Hisopo de plastico toma bucal Specime collectión Swab | Paquete | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | PATCHES | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Jeringa Esteril 3ml punta verde 21Gx32mm | caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | PLASTIPAK | Ambiente | 15 a 30 | 302539
| TOMA DE MUESTRA | Jeringa Esteril punta naranja 3ml 0.5X16mm(25Gx5/8) | caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | NITRO | Ambiente | 15 a 30 | JD03L2516IB
| TOMA DE MUESTRA | Jeringa Esteril 3ml Punta Naranja 25X16mm(25Gx5/8) | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | Terumo | Ambiente | 15 a 30 | SS+03L2232M
| TOMA DE MUESTRA | Jeringa Esteril 5ml Punta Negra 22x32mm | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | PLASTIPAK | Ambiente | 15 a 30 | 302552
| TOMA DE MUESTRA | Jeringa Esteril 5ml Punta Negra 22x32mm | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | Protec | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Jeringa Esteril 5ml Punta Negra 22x32mm | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | Terumo | Ambiente | 15 a 30 | SS+05L2232M
| TOMA DE MUESTRA | Lanceta Quikheel (lanceta verde) | Caja | 1 | 50 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | BD Microtainer | Ambiente | 15 a 30 | 368101
| TOMA DE MUESTRA | Lancet Contac-Activated (lanceta azul) | Caja | 1 | 200 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | Microtainer | Ambiente | 15 a 30 | 366594
| TOMA DE MUESTRA | Papel Parafilm M PM992 | Caja | 1 | 10 | Metros |  |  | Gabeta 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Safety-Lok (Mariposa)23Gx3/4x7 | Caja | 1 | 50 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | safety-lok | Ambiente | 15 a 30 | 367292
| TOMA DE MUESTRA | Torundas de algodón 500 GRS. C/1000 PZ | Bolsa | 1 | 1000 | Piezas |  |  | ALMACEN2 | PROTEC | Ambiente | 15 a 30 | 1002
| TOMA DE MUESTRA | Tubo Microtainer (lavanda).500mc | Bolsa | 1 | 50 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | BDVacutainer | Refrigeración | 4 a 30 | 365974
| TOMA DE MUESTRA | Tubos Microtainer Tapon rojo 500 mc | Bolsa | 1 | 50 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | BD Microtainer | Ambiente | 15 a 30 | 365963
| TOMA DE MUESTRA | Tubos Microtainer con Citratato Tapon Azul 1.3ml | Bolsa | 1 | 50 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | BD Microtainer | Ambiente | 15 a 30 | 814074
| TOMA DE MUESTRA | Tubos con Citrato 2.7 ml c/Tapon Azul | Gradilla | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | BD Vacutairner/Golden vac | Refrigeración | 4 a 30 | 14074
| TOMA DE MUESTRA | Tubo con Heparina 4.0 ml C/Tapon verde | Gradilla | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | BD Microtainer | Refrigeración | 4 a 30 | 367878
| TOMA DE MUESTRA | Tubos con EDTA de 4ml c/ Tapon Lila | Gradilla | 1 | 100 | Piezas |  |  | gabeta 1 | Bvacutainer/Golden vac | Refrigeración | 4 a 30 | 368171
| TOMA DE MUESTRA | Tubos Seco de 6.0ml c/Tapon Rojo | Gradilla | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | BVacutainer | Refrigeración | 4 a 30 | 368175
| TOMA DE MUESTRA | Tubo amarillo oro-gel 5.0ml 13X100mm | Gradilla | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | Bvacutainer | Refrigeración | 4 a 30 | 368159
| TOMA DE MUESTRA | Vaso recolector Esteril para Muestra de Orina 100ML | Caja | 1 | 650 | Piezas |  |  | ALMACEN 2 | Plastic World | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Vaso Recolector para Muestra de Excremento | Caja | 1 | 500 | Piezas |  |  | ALMACEN 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Cepillo de alumino + Alginato Calgiswab | Bolsa | 1 | 50 | Piezas |  |  | Almacen 2 | PURITAN CALGIS | Ambiente | 15 a 30 | 25-8014 A50
| TOMA DE MUESTRA | Tiras elasticas (Azul)(STRETCH TOURNIQUET) | Individual | 1 | 25 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | BD Vacutainer | Refrigeración | 2 a 35 | 367198
| TOMA DE MUESTRA | Tiras para toma de muestra PRONTO | Caja | 1 | 6 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | KIMETEC | Ambiente | 15 a 30 | 367218
| TOMA DE MUESTRA | Microtubo Ependors 1.5 ml Tapa plana | Bolsa | 1 | 500 | Piezas |  |  | Gabeta 2 | DELTALAB | Ambiente | 15 a 30 | 200400P
| TOMA DE MUESTRA | Gasas | caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Gabeta 1 | Protec | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| TOMA DE MUESTRA | Overol protección personal | Individual | 1 | 1 | Pieza |  |  | Almacen 1 | Protec | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| T. GINECOLÓGICA | Cepillo Citologico Citobrush | Bolsa | 1 | 100 | Piezas |  |  | Almacen 2 | DL/JUVENUM | Ambiente | 15 a 30 | N.0357R97SSA
| T. GINECOLÓGICA | Espatula de Ayres | Bolsa | 1 | 50 | Piezas |  |  | Almacen 2 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Baterias AA | Caja | 1 | 4 | Piezas |  |  | Almacen 1 | DURACELL | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Baterias AAA | Caja | 1 | 1 | Piezas |  |  | Almacen 1 | DURACELL | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Broches Baco | Caja | 1 | 50 | Piezas |  |  | Almacen 1 | ACCO | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Carpeta de plastico LEFORT | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | Almacen 1 | LEFORT | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Carpeta tamaño carta LEFORT | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | Almacen 1 | LEFORT | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Cinta Diurex pequeña | Paquete | 1 | 6 | Piezas |  |  | almacen 1 | TUK | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Cubierta Transparente (vitacoras) | Paquete | 1 | 50 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Clips | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Espiral de plastico | caja | 1 | 84 | piezas |  |  | Almacen 1 | Espiraflex | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Etiquetas vital-lab | Paquete | 1 | 50 | Hojas |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Forder beige tamaño carta | Paquete | 1 | 200 | Piezas |  |  | Almacen 1 | ECONOFILE | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Grapas | Caja | 25 | 200 | Piezas |  |  | Almacen 1 | PILOT | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Hojas blancas navigator 24 LB | Paquete | 1 | 500 | Hojas |  |  | AREA DE ALMACEN | NAVIGATOR | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Hojas para Comprobantes | Paquete | 1 | 1000 | Hojas |  |  | AREA DE ALMACEN | Scribe | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Hojas blancas Sencillas | Paquete | 1 | 500 | Hojas |  |  | AREA DE ALMACEN | Scribe | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Hojas de colores | Paquete | 1 | 100 | Hojas |  |  | Almacen 1 | Scribe | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Libreta Florete profesional | Individual | 1 | 1000 | Hojas |  |  | Almacen 1 | ESTRELLA | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | b | Individual | 1 | 100 | Hojas |  |  | Almacen 1 | Swing | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Lefort tamaño carta | individual | 1 | 1 | piezas |  |  | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Marca texto Mini Rosa | Paquete | 1 | 6 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Marca texto Mini amarilo | Paquete | 1 | 6 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Marca texto amarillo | Paquete | 1 | 1 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Marca texto verde | Paquete | 1 | 1 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Marca texto Naranja | Paquete | 1 | 1 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Marca texto azul | Paquete | 1 | 5 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Mini corrector | paquete | 1 | 10 | piezas |  |  | Almacen 1 | Liqued paper | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Marca texto rosa | Paquete | 1 | 5 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Ordenes matriz Vital -lab | Individual | 1 | 80 | Block |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Ordenes Durango | Individual | 1 | 80 | Block |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Ordenes Rodriguez Clara | Individual | 1 | 80 | Block |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Ordenes Isla | Individual | 1 | 80 | Block |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Ordenes Hervert | Individual | 1 | 80 | Block |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Ordenes Maquila | Individual | 1 | 80 | Block |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Plumon sharpie | individual | 1 | 1 | piezas |  |  | Almacen 1 | Sharpie | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Papel termico 57X60mm RT5760 | Caja | 1 | 100 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Protectores de hojas transparentes | Paquete | 1 | 100 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Barrilito | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Resiltol 850 | Piezas | 1 | 1 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Ribons 64X74m(Cinta cera) | Caja | 1 | 20 | Piezas |  |  | Almacen 1 | ZEBRA-AWR | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Rollos BBVA para terminal | Paquete | 1 | 1 | Piezas |  |  | Almacen 1 | BANCOMER | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Rollos de Etiquetas | Paquete | 1 | 20 | Piezas |  |  | Almacen 1 | ZEBRA | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Sobres amarillo para nomina | Caja | 1 | 500 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Oficce Depot | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Folders Vital-Lab | Individual | 1 | 50 | Piezas |  |  | Almacen 2 | Compañía abastesedora nacional | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| PAPELERIA | Sobres Vital-Lab | Individual | 1 | 50 | Piezas |  |  | Almacen 2 | Compañía abastesedora nacional | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Aromatizante Air Wick | Paquete | 1 | 7 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Air wick | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Aromatizante en aereosol | Frasco | 1 | 3 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Glade | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Bolsa Blanca coN ASA | Bolsa | 1 | 100 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Bolsa negra grande 60x90 | Bolsa | 1 | 8 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Pingüino | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Bolsa transparete chica | Rollo | 1 | 500 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Escobillon Ch | Piezas | 1 | 1 | Piezas |  |  | AREA DE ALMACEN | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Cepillo para ropa | Individual | 1 | 1 | Piezas |  |  | almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Escobillon Grande | Piezas | 1 | 1 | Piezas |  |  | AREA DE ALMACEN | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Cloro CLORALEX | Bote | 1 | 10 | Litros |  |  | AREA DE ALMACEN | Cloralex | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Fibras/esponja | Individual | 1 | 10 | piezas |  |  | AREA DE ALMACEN | scotch | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Franelas Colores | individual | 1 | 1 | piezas |  |  | Gabeta 5 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Fabuloso | Bote | 1 | 10 | Litros |  |  | AREA DE ALMACEN | FABULOSO | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Gel antibacterial para manos | Bote | 1 | 4 | Litros |  |  | AREA DE ALMACEN | Blumen | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Guantes rojos Ch y Med | Individual | 1 | 2 | Piezas |  |  | Almacen 1 | scotch | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Guantes de bolsa polietileno | caja | 1 | 1000 | piezas |  |  | AREA DE ALMACEN | Cade Glove | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Jabon foca | Individual | 1 | 500 | Gramos |  |  | ALMACEN 1 | Foca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Jabon AXION liquido | Bote | 1 | 3.75 | Litros |  |  | AREA DE ALMACEN | Acción | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Jabon ACE | Individual | 1 | 1.5 | Gramos |  |  | Almacen 1 | ACCE | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Jabon en barra zote | Individual | 1 | 400 | Gramos |  |  | Almacen 1 | 123/ZOTE | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Jabon liquido para manos | Bote | 1 | 5 | Litros |  |  | AREA DE ALMACEN | Manilva/SEPS/JBN/BRISE | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Jabon Antiseptico HYCLIN NEUTRO PLUS | Bote | 1 | 5 | Litros |  |  | AREA DE ALMACEN | HYCEL | Ambiente | 15 a 30 | 5342
| LIMPIEZA | Jerga gris/roja | Individual | 1 | 1 | Metros |  |  | almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Lysol liquido 5 Litros | Bote | 1 | 5 | Litros |  |  | AREA DE ALMACEN | LYSON | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Papel higienico blanco para proceso | paquete | 1 | 40 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Member´s Mark | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Papel Absorvente Servitoallas | Paquete | 1 | 1 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Papel higienico suavel | Paquete | 1 | 40 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Suavel | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Papel higienico JUMBO | Paquete | 1 | 1 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Sin Marca | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Pastilla pato purific | Paquete | 1 | 5 | Piezas |  |  | Almacen 1 | Mr musculo | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Pinol | Bote | 1 | 5 | Litros |  |  | AREA DE ALMACEN | Pinol | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Pleage para madera | Individual | 1 | 440 | mililitros |  |  | Almacen 1 | Pleage | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Sanitas | Paquete | 1 | 50 | Piezas |  |  | almacen 1 | kimberly | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Windex Limpia vidrios | Bote | 1 | 5 | Litros |  |  | Almacen 1 | windex | Ambiente | 15 a 30 | N/A
| LIMPIEZA | Raid H24 372 gr | bote | 1 | 1 | Piezas |  |  | Almacen 1 | h24 | Ambiente | 15 a 30 | N/A